# Совет народных депутатов

Бутурлиновского городского поселения

Бутурлиновского муниципального района

Воронежской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 01.10.2020 № 12

г. Бутурлиновка

О внесении изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бутурлиновского городского поселения на период 2015 - 2022 г. г., утвержденную решением Совета народных депутатов Бутурлиновского городского поселения от 30.12.2014 №320

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет народных депутатов Бутурлиновского городского поселения

# Р Е Ш И Л:

# 1. Внести в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бутурлиновского городского поселения на период 2015 - 2022 г. г., утвержденную решением Совета народных депутатов Бутурлиновского городского поселения от 30.12.2014 №320, следующие изменения:

# 1.1. в части 1 «Программный документ»:

# 1.1.1. в разделе 1.1 «Паспорт программы» строку:

# «

| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 145590,44 тыс. руб. в т. ч. по годам: 2015 г. – 35376,9 тыс. руб. 2016 г. – 30249,18 тыс. руб. 2017 г. – 30249,18 тыс. руб. 2018 г. – 30249,18 тыс. руб. 2019 г. – 6666,0 тыс. руб. 2020 г. – 6150,0 тыс. руб. 2021 г. – 6150,0 тыс. руб. 2022 г. – 500,0 тыс. руб. Источники финансирования: местный бюджет – 31777,51 тыс. руб. областной бюджет - 109552,93 тыс. руб. собственные средства – 4260,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

# »

# заменить строкой:

# «

| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 167317,44 тыс. руб. в т. ч. по годам: 2015 г. – 35376,9 тыс. руб. 2016 г. – 30249,18 тыс. руб. 2017 г. – 30249,18 тыс. руб. 2018 г. – 30249,18 тыс. руб. 2019 г. – 6666,0 тыс. руб. 2020 г. – 6150,0 тыс. руб. 2021 г. – 13781,0 тыс. руб. 2022 г. – 14596,0 тыс. руб. Источники финансирования: местный бюджет – 31777,51 тыс. руб. областной бюджет-109552,93 тыс. руб. собственные средства – 25987,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

# »;

# 1.1.2. абзац 1 подраздела 1.2.2 «Теплоснабжение» раздела 1.2 «Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

# «Услуги теплоснабжения на территории Бутурлиновского городского поселения оказывает МУП «Бутурлиновская теплосеть». Средняя численность сотрудников в организации составляет 82 человека. На обслуживании предприятия находится 27 котельных, установлено 80 котлов различного типа (Универсал-5м – 7 шт., Братск – 2 шт., КВГ-4,65 – 3 шт., КСВа-2,5 – 4 шт., КСВа-1,0 – 6 шт., КСВа-0,63 – 5 шт., КСВа-0,5 – 1 шт., КВа-4,0 – 4 шт., КВа-2,0 – 1 шт., КВа-1,0 – 2 шт., КВа-0,63 – 2 шт., КВа-0,5 – 1 шт., КВа-0,1 – 2 шт., КЧМ-7 Гном – 7 шт., КЧМ-5 – 4 шт., ВТГ-2,5 – 3 шт., Хопер-100 – 26 шт.) общей мощностью 58,93 Гкал/час. Котельная №1 – угольная, остальные на природном газе. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 9,78 км. Тепловая сеть для горячего водоснабжения, находящаяся в эксплуатационной ответственности предприятия составляет 2,55 км. В организации имеется два тепловых пункта.»;

# 1.1.3. в таблице № 8 «Расчет объема финансирования Программы» подраздела 1.5.1 «Источники инвестиций» раздела 1.5 «Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения» строки:

# «

| Источники инвестиций | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020-2022гг | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе |
| Всего по годам | 35376,9 | 30249,18 | 30249,18 | 30249,18 | 6666,0 | 12800,0 | 145 590,44 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 31041,73 | 26170,4 | 26170,4 | 26170,4 | 0 | 0 | 109 552,93 |
| Местный бюджет | 4335,17 | 4078,78 | 4078,78 | 4078,78 | 5006,0 | 10200,0 | 31 777,51 |
| Внебюджетные источники в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660,0 | 2600,0 | 4260,0 |
| Теплоснабжение |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 8100 | 21600 |
| Внебюджетные источники в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# »

# заменить строками:

# «

| Источники инвестиций | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020-2022гг | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе |
| Всего по годам | 35376,9 | 30249,18 | 30249,18 | 30249,18 | 6666,0 | 34527 | 167 317,44 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 31041,73 | 26170,4 | 26170,4 | 26170,4 | 0 | 0 | 109 552,93 |
| Местный бюджет | 4335,17 | 4078,78 | 4078,78 | 4078,78 | 5006,0 | 10200,0 | 31 777,51 |
| Внебюджетные источники в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства |  |  |  |  | 1660,0 | 24327 | 25 987 |
| Теплоснабжение |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |  | 12500 |
| Внебюджетные источники в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21727 | 21727 |

# »;

# 1.2. подраздел 2.1.1 «Теплоснабжение» раздела 2.1 «Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры» части 2 «Обосновывающие материалы к программному документу» изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Теплоснабжение

Программа включает 5 мероприятий, отражающих следующие актуальные для МУП «Бутурлиновская теплосеть» направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с задачами Программы:

1. Мероприятие «Замена ламп накаливания на светодиодные лампы».

Для освещения помещений котельных используются лампы накаливания мощностью 95 Вт. Использование таких ламп накаливания приводит к значительному перерасходу электрической энергии, поскольку светодиодные лампы, генерирующие аналогичный по мощности световой поток, потребляют в 4 – 9 раз меньше электроэнергии. Соответствие мощностей ламп накаливания и светодиодных ламп приведено в следующей таблице.

| Лампа накаливания потребляемая мощность, Вт | Светодиодная лампа потребляемая мощность, Вт |
| --- | --- |
| 40 | 4 – 5 |
| 60 | 8 – 10 |
| 75 | 10 – 12 |
| 100 | 12 – 15 |
| 150 | 18 – 20 |
| 200 | 25 – 30 |

Преимущества светодиодных ламп:

- при включении сразу же работают на полной яркости;

- чрезвычайно низкое энергопотребление;

- устойчивость к перепадам напряжения;

- экологически чистые (не содержат токсичных веществ, таких как ртуть);

- длительный срок службы (до 50000 часов);

- стойкие к небольшим вибрациям, тряске и толчкам (в отличие от ламп других типов);

- большой срок гарантийного периода (в среднем производители дают 2-3 года гарантии, в течении этого срока, можно обменять светодиодную лампу, если она перестанет работать).

При работе светодиодные лампы практически не нагреваются. В лампах накаливания лишь 15-20% энергии уходит на освещение, остальная часть улетучивается в виде тепла.

Одним из недостатков светодиодов является их сложное производство и, в результате, высокая стоимость. Однако, при сравнении светодиодных ламп с лампой накаливания, ее преимущества неоспоримы, так как их основное преимущество – низкие энергопотери.

Поскольку устанавливаются светодиодные лампы в те же цоколи, что и лампы накаливания, переоборудование системы освещения – процесс нетрудоемкий.

На объектах предприятия установлено всего 422 осветительных устройства разного типа, в том числе энергосберегающие – 168 шт. и лампы накаливания – 254 шт. Требуется заменить на светодиодные лампы 254 шт.

| Наименование | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество подлежащих замене ламп накаливания на светодиодные лампы | шт. | 254 | - | - |
| Доля светодиодных осветительных устройств в общем объеме осветительных устройств | % | 100 | - | - |
| Потребность в финансовых ресурсах | тыс. руб. | 31,0 | - | - |
| Ожидаемый эффект в натуральном выражении | тыс. кВт·ч | 78,23 | - | - |
| Ожидаемый эффект в стоимостном выражении | тыс. руб. | 686,1 | - | - |

2. Мероприятие «Замена старых насосов на новые более энергоэффективные».

Общее потребление энергоресурсов в немалой степени зависит от насосного оборудования. Циркуляционные насосы в системах отопления и горячего водоснабжения работают фактически круглосуточно, что обусловливает их высокое энергопотребление. Поэтому, в связи с ростом цен на электроэнергию, все большее распространение и актуальность в последнее время получают энергоэффективные насосы.

В настоящее время на котельных установлены топливные, солевые, подпиточные, сетевые, котловые насосы марок К 50-32-125, К 65-50-160, К 80-50-200, К 100-65-200, НКУ-90, КМ 45/30, КМ 80/65, К 160/30А и другие с электродвигателями 37 кВт, 30 кВт, 22 кВт, 15 кВт, 7,5 кВт и др., которые по своим техническим характеристикам не соответствуют параметрам работы системы теплоснабжения от котельных. Замена данных насосов на циркуляционные насосы марок Wilo IPL 32/165-3-2, IL 10/165-22, VPS 32-60, DPH 180/340 65Т, DAB К-28/500, ВРН 150/360 80Т и другие той же производительностью, но меньшей мощности потребления обеспечит не только экономию электроэнергии, но и повысит надежность работы системы теплоснабжения.

В котельных и тепловых пунктах организации установлено 133 насоса, в том числе 96 насосов соответствующие параметрам системы теплоснабжения и 37 насосов требующие замены. Требуется заменить на энергоэффективные 37 насосов.

| Наименование | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество подлежащих замене насосов на энергоэффективные насосы | шт. | 19 | 9 | 9 |
| Доля энергоэффективных насосов в общем объеме используемых насосов | % | 86 | 93 | 100 |
| Потребность в финансовых ресурсах | тыс. руб. | 2850,0 | 1350,0 | 1350,0 |
| Ожидаемый эффект в натуральном выражении | тыс. кВт·ч | 376,38 | 115,62 | 33,30 |
| Ожидаемый эффект в стоимостном выражении | тыс. руб. | 3300,9 | 1048,7 | 313,1 |

3. Мероприятие «Установка частотных преобразователей на оборудование с электрическими двигателями».

В котельных эксплуатируется большое количество оборудования (насосы, вентиляторы, дымососы) с асинхронными двигателями разной мощности. Они просты по-своему устройству, удобны в обслуживании и надежнее, чем электродвигатели постоянного тока, благодаря отсутствию подвижных контактов. К основному недостатку можно отнести сложную регулировку скорости вращения традиционными способами. Ликвидировать этот недостаток может преобразователь частоты для асинхронного двигателя, позволяющий плавно регулировать скорость в широком диапазоне.

Одновременно с частотой изменяется и подводимое напряжение, что позволяет увеличит КПД и коэффициент мощности электродвигателя. Все это позволяет получить высокие энергетические показатели асинхронных двигателей, продлить срок их эксплуатации.

На предприятии оборудование с асинхронными двигателями, практически, все запускаются и работают без преобразователей частоты. Установка частотных преобразователей позволит снизить потери электрической энергии до 20%; уменьшить затраты на текущий ремонт, управление и обслуживание; существенно увеличить срок службы оборудования и обеспечить достоверный контроль за ходом выполнения технологических процессов. Благодаря частотным преобразователям, работа современных асинхронных двигателей отличается высокой эффективностью, устойчивостью и безопасностью. Это особенно важно, поскольку каждый электродвигатель отличается индивидуальными особенностями режима работы. Поэтому оптимизации параметров питания агрегатов с использованием преобразователей частоты придается большое значение.

В котельных и тепловых пунктах организации установлено оборудование с электрическими двигателями в количестве 186 шт., в том числе 133 насоса, 53 вентилятора и дымососа. На 11 насосах и 7 вентиляторах установлены частотные преобразователи, на 2 насосах – устройства плавного пуска, на оборудовании в количестве 166 шт. электродвигатели включаются «прямым пуском». Требуется установить (заменить) 168 частотных преобразователя.

| Наименование | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество устанавливаемых частотных преобразователей | шт. | 25 | 55 | 88 |
| Доля частотных преобразователей в общем объеме используемых частотных преобразователей | % | 23 | 53 | 100 |
| Потребность в финансовых ресурсах | тыс. руб. | 3750,0 | 8250,0 | 13200,0 |
| Ожидаемый эффект в натуральном выражении | тыс. кВт·ч | 113,16 | 88,56 | 44,28 |
| Ожидаемый эффект в стоимостном выражении | тыс. руб. | 992,4 | 803,2 | 416,2 |

4. Мероприятие «Замена чугунных секционных отопительных котлов Универсал-5М на стальные отопительные котлы модели Хопер 100».

Энергонезависимые котлы являются наиболее простым в использовании и обслуживании отопительным оборудованием. Для обустройства котельной на таких котлах достаточно провести подключение к системе отопления и дымоходу. То есть наличие подключения электроэнергии необязательно. Настройка и дальнейшее управление осуществляется гораздо проще, чем котлами, имеющими электронные интерфейсы. Достаточно провести первоначальную настройку в начале отопительного сезона и потом лишь регулировать температуру теплоносителя в системе. Высокая эффективность, которую показывают энергонезависимые котлы отопления в эксплуатации, доказана многолетним стажем применения, а также лабораторными исследованиями. Газовые энергонезависимые котлы Хопер с РГУ являются одними из лучших котлов, предназначенных для работы в условиях отсутствия электроэнергии.

Замена чугунных отопительных котлов на стальные позволит сократить потери тепловой энергии и снизить расход газа, т.к. КПД котлов Универсал 5м – 67%, а КПД котлов Хопер 100 – до 92%.

В котельных предприятия установлено 80 отопительных котлов различного типа. В частности, в котельной №7, расположенной по адресу: г. Бутурлиновка, ул. Кирова, 3Б, потребителями которой являются школа и детский сад, установлены отопительные котлы в количестве 3-х шт.: чугунные секционные «Универсал 5М» - 2 шт. и стальной КСВа-0,5 – 1 шт.  Требуется заменить в котельной №7, расположенной по адресу: г. Бутурлиновка, ул. Кирова, 3Б, два чугунных секционных отопительных котла «Универсал 5М» на три стальных отопительных котла Хопер 100.

| Наименование | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество подлежащих замене чугунных секционных отопительных котлов Универсал-5М | шт. | - | 2 | - |
| Количество устанавливаемых стальных отопительных котлов модели Хопер 100 | шт. | - | 3 | - |
| Доля энергоэффективных отопительных котлов в общем объеме используемых отопительных котлов | % | - | 94 | - |
| Потребность в финансовых ресурсах | тыс. руб. | - | 3496,0 | - |
| Ожидаемый эффект в натуральном выражении | тыс. куб. м | - | 48,38 | - |
| Ожидаемый эффект в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | 384,6 | - |

5. Мероприятие «Замена старых кожухотрубчатых теплообменников на новые пластинчатые теплообменники».

Теплообменник – прибор, главная функция которого заключается в передаче тепловой энергии от одной рабочей среды к другой. Теплообменное оборудование в системе отопления позволяет значительно снизить расход ресурсов и добиться высокой степени контроля и регулировки процесса.

Самыми популярными на сегодняшний день теплообменными аппаратами признаны пластинчатые установки.

Пластинчатые теплообменники долговечны, надежны, просты в обслуживании, ремонтопригодны. Эти преимущества достигаются за счет того, что:

- сложная форма поверхности теплообмена обеспечивает турбулентное движение сред в каналах, что снижает темп отложения загрязнений на стенках каналов;

- конструкция аппарата способствует самоочищению каналов от отложений;

- материал поверхности теплообмена – нержавеющая сталь; вероятность возникновения перетоков между рабочими средами низка;

- долговечность и надежность ограничены коррозионной стойкостью деталей, а коррозионная стойкость нержавеющей стали очень высока;

- периодические химические промывки или механическая очистка требуются реже, чем очистка трубчатых аппаратов;

- провести механическую очистку разборного аппарата гораздо проще, чем трубчатого, аппараты просты в обслуживании;

- разборные аппараты обладают высокой ремонтопригодностью. Любая пластина или прокладка легко заменяется в случае необходимости;

- площадь поверхности теплообмена может быть изменена (увеличена или уменьшена) в случае изменения тепловой нагрузки или температурного режима.

Габариты пластинчатых теплообменников по сравнению с кожухотрубчатыми невелики:

- при равных тепловых нагрузках габариты в 2 – 10 раз ниже, чем у кожухотрубчатых аппаратов;

- значительные тепловые нагрузки обеспечиваются одним теплообменником.

Замена кожухотрубчатых теплообменников на пластинчатые теплообменники обеспечит более высокое энергосбережение и высокую эффективность:

- высокий коэффициент теплопередачи (в 2-4 раза выше, чем в кожухотрубчатых теплообменниках), создаваемый за счет сложной формы поверхности теплообмена;

- эффективно отбирают тепло от теплоносителя и передают нагреваемой среде, теплоноситель используется эффективно;

- требуемая тепловая нагрузка достигается при меньшем температурном напоре;

- требуемая тепловая нагрузка достигается при меньшем расходе теплоносителя.

В организации установлено 25 теплообменников, в том числе 11 кожухотрубчатых и 14 пластинчатых. Из 11-ти кожухотрубчатых теплообменников 4 используются для собственных нужд котельных и 7 для потребителей тепловой энергии. Все эти 7 кожухотрубчатых теплообменников находятся в котельной и тепловых пунктах системы теплоснабжения котельной №2, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, 19А, на которую доля вырабатываемой тепловой энергии к общей выработке приходится в размере 25%. Требуется установить и (или) заменить 7 кожухотрубчатых теплообменников на 6 пластинчатых, тем самым планируется снизить в 3 раза потери тепловой энергии, вырабатываемой котельной №2.

| Наименование | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество подлежащих замене кожухотрубчатых теплообменников на пластинчатые | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Доля пластинчатых теплообменников в общем объеме используемых теплообменников | % | 64 | 72 | 80 |
| Потребность в финансовых ресурсах | тыс. руб. | 1000,0 | 1000,0 | 934,0 |
| Ожидаемый эффект в натуральном выражении | Гкал | 116,7 | 113,1 | 113,1 |
| Ожидаемый эффект в стоимостном выражении | тыс. руб. | 290,1 | 293,8 | 301,7 |

».

# 2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном издании «Вестник муниципальных правовых актов Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Бутурлиновского

городского поселения								Е.Н. Коржова