# Совет народных депутатов

Бутурлиновского городского поселения

Бутурлиновского муниципального района

Воронежской области

Р Е Ш Е Н И Е

| от 25.04.2012 г. | № 131 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

г. Бутурлиновка

Об утверждении программы «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

жилищно-коммунальной инфраструктуры

Бутурлиновского городского поселения на 2012-2016 г.г.»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Бутурлиновского городского поселения Совет народных депутатов Бутурлиновского городского поселения

# Р Е Ш И Л:

1. Утвердить программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры Бутурлиновского городского поселения на 2012-2016 г.г.» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном издании «Вестник муниципальных правовых актов Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную      комиссию Совета народных депутатов Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по промышленности, транспорту, связи, ЖКХ, топливно – энергетическому комплексу.

Глава Бутурлиновского

городского поселения                                                            Г.А. Нагарников

Председатель Совета народных

депутатов Бутурлиновского

городского поселения                                                            В.В. Лепехина

Приложение к решению Совета

народных депутатов Бутурлиновского

городского поселения Бутурлиновского

муниципального района

от "25"_апреля 2012 г. № 131

ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры

Бутурлиновского городского поселения

на 2012-2016 г.г.»

г. Бутурлиновка

2012 г.

Оглавление

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

ВВЕДЕНИЕ	7

Раздел 1. Цели и задачи Программы	9

1.1. Основные цели Программы	9

1.2. Основные задачи Программы	9

РАЗДЕЛ 2. Краткая характеристика жилищно-коммунальной инфраструктуры	11

2.1. Жилищный фонд	11

2.2.	Система коммунальной инфраструктуры	12

2.2.1. Электроснабжение	12

2.2.2. Теплоснабжение	13

2.2.3. Горячее водоснабжение	14

2.2.4. Холодное водоснабжение	14

2.2.5. Водоотведение	15

2.2.6. Захоронение ТБО	16

2.3.	Организации с участием муниципального образования	16

Раздел 3. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности	18

РАЗДЕЛ 4. Мероприятия Программы	48

4.1. Перечень мероприятий для жилищного фонда	52

4.2. Перечень мероприятий для коммунальной инфраструктуры	59

4.3. Перечень мероприятий для организаций с участием муниципального образования	62

4.4. Прочие мероприятия в сфере энергосбережения	64

Раздел 5. Финансирование мероприятий Программы	67

Раздел 6. Расчет эффективности внедрения мероприятий Программы	78

Контроль за исполнением мероприятий Программы	81

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры Бутурлиновского городского поселения на 2012-2016 г.г.» |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки программы | - Федеральный закон от 23.11..2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2010 г. № 646 «О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме»; - Постановление администрации Воронежской области от 28.06.2007 г. № 582 «Об утверждении порядка оценки инвестиционных проектов»; -Приказ Управления ЖКХ и энергетики Воронежской области от 24.01.2011 №4 «Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на территории Воронежской области»; - Генеральный план развития Бутурлиновского городского поселения на период до 2023 года - Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бутурлиновского городского поселения на 2012-2014 г.г.» |
| Заказчик программы | Муниципальное образование - Бутурлиновское городское поселение Бутурлиновского района Воронежской области |
| Основной разработчик программы | Администрация Бутурлиновского городского поселения |
| Цели программы | стимулирование рационального использования энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности экономики на территории Бутурлиновского городского поселения; создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, перевода экономики организаций Бутурлиновского городского поселения на энергосберегающий путь развития; снижение расходов бюджета городского поселения на энергосбережение муниципальных объектов и жилищного фонда за счёт рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. |
| Задачи программы | проведение независимых энергетических обследований, введение энергетических паспортов: снижение бюджетными учреждениями потребления всех видов энергоресурсов к 2014 году на 15% к уровню 2010 года; оптимизация затрат на производство услуг, повышение рентабельности производителей коммунальных услуг; обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением. |
| Сроки реализации программы | 2011-2016 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 21.691 млн.руб. в т.ч. по годам: 2012 г. – 6.943 млн.руб.; 2013г. – 7.575 млн.руб.; 2014 г. – 4.272 млн.руб., 2015 г. – 1.781 млн.руб., 2016 г. – 1.120 млн. руб. Источники финансирования Программы: местный бюджет – 4.467 млн.руб.; средства ОКК – 5.585 млн.руб.; средства управляющих компаний – 10.716 средства собственников – 0.923 млн.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы и эффективность мероприятий | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Бутурлиновского городского поселения. Энергетическая эффективность по видам энергоресурсов составит: электроэнергия – 15728.5 тыс. кВт.ч; теплоэнергия – 9.3 тыс. Гкал; вода – 147.9 тыс.м3; газ - 14416.3 тыс.м3 Общая экономическая эффективность реализации Программы составит 8.23 млн.руб., в том числе: бюджетный эффект – 2.75 млн. руб. социальный эффект – 3.52 млн. руб. экономический эффект – 1.96 млн. руб. |
| Система организации контроля исполнения программы | Контроль за исполнением программы осуществляется Советом народных депутатов Бутурлиновского городского поселения, администрацией Бутурлиновского городского поселения |

# ВВЕДЕНИЕ

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры Бутурлиновского городского поселения на 2012-2016 г.г.» (далее – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с основными положениями Постановлений Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», от 23.08.2010 г. № 646 «О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме».

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического развития города, в ней обозначен комплекс мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на территории Бутурлиновского городского поселения и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях. В Программе определяются организационные, технические и технологические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

В Программе представлена краткая характеристика жилищно-коммунальной инфраструктуры Бутурлиновского городского поселения с обозначением ее основных проблем в аспекте энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Программа предлагает перечень конкретных мероприятий, направленных на реализацию организационных, технических, технологических и экономических мер, на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования в жилищном фонде, в системе коммунальной инфраструктуры, в организациях бюджетной сферы.

Перечень мероприятий, утвержденных в рамках настоящей Программы, включает в себя основные направления по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, принятые при составлении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бутурлиновского городского поселения на период 2012-2014 г.г.» в организациях коммунального комплекса. В то же время, мероприятия настоящей Программы, касающиеся жилищного фонда, должны быть учтены при составлении аналогичных программ организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда. При этом, в соответствии со ст. 48 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, мероприятия по повышению энергетической эффективности зданий, строений и сооружений не будут планироваться вплоть до осуществления их реконструкции или капитального ремонта в отношении зданий, строений и сооружений:

- введенных в эксплуатацию до вступления в силу требований закона;

- реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляется в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу требований закона;

- проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу требований закона.

Финансирование мероприятий Программы будет производиться за счет средств потребителей в ходе реализации инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, за счет средств местного бюджета, а также за счет прочих бюджетных и внебюджетных источников.

Значительным стимулом для разработки плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для организаций является возможность получения в течение достаточно длительного периода (от 5 лет) дополнительных резервов за счет сэкономленных средств (в том числе, при снижении потерь энергоресурсов). Уменьшение энергетической составляющей в издержках производства позволит получить дополнительные средства для обеспечения приемлемого уровня морального и физического износа технологического оборудования.

Программой определены целевые показатели, достижение которых должно быть обеспечено в результате ее реализации.

Настоящая Программа подлежит корректировке после вступления в силу федерального законодательного акта, устанавливающего требования энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, согласно Постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

# Раздел 1. Цели и задачи Программы

Одним из определяющих условий снижения издержек и повышения экономической эффективности производства в целом является рациональное использование энергетических ресурсов. Рост издержек производства сопровождается растущим дефицитом финансовых ресурсов, что задерживает обновление производственной базы предприятий в соответствии с достижениями научно-технического прогресса.

## 1.1. Основные цели Программы

Главной целью Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Бутурлиновском городском поселении. Исходя из этого определяются основные цели Программы:

- стимулирование рационального использования энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности экономики на территории Бутурлиновского городского поселения;

- создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, перевода экономики организаций Бутурлиновского городского поселения на энергосберегающий путь развития;

- снижение расходов бюджета городского поселения на энергосбережение муниципальных объектов и жилищного фонда за счёт рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

## 1.2. Основные задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи.

1.2.1. Проведение независимых энергетических обследований, составление энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- проведению энергосберегающих мероприятий при эксплуатации многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств.

1.2.2. Снижение бюджетными учреждениями потребления всех видов энергоресурсов к 2014 году на 15% к уровню 2010 года.

Решение задачи снижения потребления бюджетными организациями энгергоресурсов должно решаться комплексным подходом осуществления конкретных мероприятий по рациональному их использованию в процессе эксплуатации основных фондов, финансируемых из средств местного бюджета.

1.2.3.Оптимизация затрат на производство услуг, повышение рентабельности производителей коммунальных услуг.

Решение данной задачи состоит в повышении прибыли предприятий за счет снижения затрат на выработку энергоресурсов, снижении удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции.

1.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

В целях обеспечения учета объема потребляемых энергетических ресурсов необходимо принять меры к оснащению приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета. Федеральный закон № 261-ФЗ предусматривает обязательное оснащение до 1 июля 2012 года приборами учета многоквартирных домов, а также всего оборудования, используемого для оказания коммунальных услуг.

1.2.5. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

Основным звеном в комплексе организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением в муниципальном образовании является создание системы целевых показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

# РАЗДЕЛ 2. Краткая характеристика жилищно-коммунальной инфраструктуры

Бутурлиновское городское поселение - центр Бутурлиновского района, находится в юго-восточной части Воронежской области.

Бутурлиновка расположена на северо-западе Калачской возвышенности, в водоразделе между рекой Волгой и рекой Доном на реке Осередь, впадающей в реку Дон, на высоте 125,0 метров над уровнем моря.

Климат - умеренно-континентальный. Преобладают ветры юго-западного направления. Бутурлиновка и ее окрестности находятся в лесо-степной зоне, почва черноземная.

Площадь городского поселения составляет 127,19 кв.км.

Бутурлиновка находится между двумя крупными автомобильными магистралями: Воронеж-Ростов и Воронеж-Саратов. Железнодорожная линия, проходящая через город входит в систему РЖД России. Станция г. Бутурлиновка относится к железнодорожной линии Таловая - Калач.

На территории Бутурлиновского городского поселения успешно функционируют 4 крупных промышленных организаций: ООО мясокомбинат «Бутурлиновский», ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат», ОАО «Бутурлиновкахлеб», ОАО завод растительных масел «Бутурлиновский».

В сфере коммунального комплекса работают: МУП «Бутурлиновская теплосеть», МУП «Коммунальщик», ООО «Бытсервис». Многоквартирный жилищный фонд городского поселения управляется ООО «УБЖФ».

## 2.1. Жилищный фонд

Многоквартирный жилищный фонд Бутурлиновского городского поселения представлен 126 домами с общей площадью 145.2 тыс.кв.м. Управление жилищным фондом производится различными способами: 12 ТСЖ управляют 30 домами общей площадью 11.5 тыс.кв.м.; управляющие компании производят эксплуатацию 91 дома общей площадью 131.3 тыс.кв.м., 5 домов общей площадью 2.4 тыс.кв.м. осуществляют самоуправление. Муниципальный жилищный фонд в городе составляет менее 1%.

Из всей совокупности многоквартирного жилищного фонда 40% домов не имеют централизованного водоснабжения, 45%  - оборудованы поквартирным индивидуальным отоплением.

Основные проблемы в области энергосбережения в многоквартирных домах Бутурлиновского городского поселения сводятся к следующим:

  - Степень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребляемых энергоресурсов составляет: по  учету холодного водоснабжения 55.6%, горячего водоснабжения – 0%, теплоснабжения – 50.4%, (кроме того, 2% МКД имеют индивидуальное отопление, у 10% домов нет технической возможности на установку); газоснабжения – 0%, электроснабжения – 100%.

  - Доля предоставленных, но неоплаченных коммунальных услуг (задержки платежей, хищение энергоресурсов) составляет в среднем около 7%.

  - Большая часть (около 65%) помещений мест общего пользования (подъезды, чердаки, подвалы) требуют дополнительного утепления, косметического ремонта.

  - Энергосберегающими лампами оснащено около 12% мест общего пользования жилищного фонда города.

  - Неудовлетворительное состояние внутридомовых коммунальных сетей обуславливает дополнительные  потери энергоресурсов в жилых домах застройки до 1990 года, которые ориентировочно оцениваются следующими величинами: электроэнергии на 5-7%, воды – 10-15%, тепла – 7-8%.

  - Имеет место неэкономное расходование населением энергоресурсов: неисправности санприборов, постоянно горящие лампочки в подвалах и на чердаках и пр.

Таким образом, ключевыми вопросами, требующими безотлагательных решений, в аспекте энергосбережения жилищного фонда Бутурлиновского городского поселения являются:

- отсутствие в местах общего пользования энергосберегающих ламп;

- недостаточный охват МКД общедомовыми приборами учета энегоресурсов;

- недостаточное утепление мест общего пользования;

- неудовлетворительное состояние внутридомовых коммунальных сетей, обуславливающее потери энергоресурсов;

Кроме того, большую работу по определению класса энергетической эффективности каждого дома предстоит выполнить после принятия федеральным законодательством требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений.

Указанные вопросы будут доведены до лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов, а также до собственников этих домов с целью принятия мер по повышению энергетической эффективности в ходе эксплуатации жилищного фонда.

## Система коммунальной инфраструктуры

### 2.2.1. Электроснабжение

Электроснабжение Бутурлиновского городского поселения обеспечивает МУП «Бутурлиновская городская электросеть». Электроснабжение сетей МУП «БГЭС» производится от сети ОАО «МРСК Центра» - (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»).

Электроснабжение предприятия осуществляется от следующих питающих центров: п/ст 110/35/10 «Бутурлиновка – I » по ВЛ-10кВ № 1; № 2; № 3; № 5; № 15; п/ст 110/10 «Бутурлиновка – II » по ВЛ-10 кВ № 1; № 6.

Схема электроснабжения предприятия радиально-петлевая.

На балансе МУП БГЭС находится: Вл-10 кВ - 68,84 км; Вл-0,4 кВ - 195,215 км; Кл-10 кВ - 6,98 км; Кл-0,4 кВ - 1 км; ТП - 93 шт., ТП на балансе хозяйства - 27 шт.

Установленная мощность - 35240 кВт Разрешенная мощность 11595 кВт.

Предприятие производит передачу электроэнергии от питающих центров до потребителей. Расчеты производятся по расчетным счетчикам, установленным на стороне 10 кВ питающих центров и 0,4кВ.

На предприятии имеется план-график по подготовке основных средств к работе в осеннее-зимний период 2010-2011г., утвержденный главой Бутурлиновского городского поселения.

На предприятии имеются графики технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов энергооборудования и сетей ВЛ и КЛ-0,4 кВ, ВЛ и КЛ-10 кВ, должностные и производственные инструкции о действиях

оперативного персонала, утвержденные руководством предприятия.

Проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки по утвержденному графику согласно разработанным программам.

Состояние строительной части производственно-бытовых зданий и энергетических объектов - удовлетворительно.

Мероприятия по устойчивой работе МУП Бутурлиновская городская электросеть при вводе графиков отключений в энергосистеме на предприятии разработаны.

Учет потребленной электрической энергии осуществляется по расчетным приборам учета электроэнергии.

Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами-потребителями, а также иными потребителями, присоединенными к электрическим сетям напряжением 0.4 кВ и ниже, используются приборы учета класса точности 2.0 и выше. При присоединении к электрическим сетям напряжением 0.4 кВ и ниже новых энергопринимающих устройств потребителей, за исключением граждан-потребителей, устанавливаются приборы учета класса точности 1.0 и выше. При замене выбывших из эксплуатации приборов учета, а также при присоединении новых энергопринимающих устройств таких потребителей устанавливаются приборы учета (в том числе включенные в состав автоматизированной системы учета электрической энергии, обеспечивающей удаленное снятие показаний приборов) класса точности 1.0 и выше для точек присоединения к сетям напряжения от 6 до 35 кВ и класса точности 0.5S и выше для точек присоединения к сетям напряжения 110 кВ и выше.

### 2.2.2. Теплоснабжение

Услуги теплоснабжения на территории Бутурлиновского городского поселения оказывает МУП «Бутурлиновская теплосеть». На обслуживании предприятия находится 18 котельных, работающих на газообразном и твердом топливе, 2 тепловых пункта. Протяженность тепловых сетей составляет 17.76 км. Системы теплоснабжения 2х и 4х трубные, подземные, тупиковые с насосным побуждением. Прокладка трубопроводов выполнена в железо-бетонных каналах, подземная.

Общий износ оборудования составляет 65%, в том числе котельное оборудование - 54%, тепловые сети – 67%. Отпуск тепла потребителям представлен в таблице № 2.

Таблица № 2

Объем отпуска тепла потребителям

| Потребители | 2010 факт, Гкал | 2011 оценка, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч. | 34284 | 37235 |
| Население | 22906 | 24102 |
| по нормативам | 21856 | 20487 |
| по приборам учета | 1050 | 3615 |
| Бюджетные потребители | 9618 | 11083 |
| по нормативам | 9238 | 10583 |
| по приборам учета | 380 | 500 |
| Прочие | 1760 | 2050 |
| по нормативам | 1760 | 2050 |
| по приборам учета | - | - |

Основными проблемами в теплоснабжении являются: большой износ основных фондов, что влечет за собой неучтенные потери тепла в сети, повышенную аварийность; работа 3 котельных на твердом топливе обуславливает высокую себестоимость вырабатываемого этими котельными тепла, неполная оснащенность абонентов приборами учета тепла.

### 2.2.3. Горячее водоснабжение

Услуги горячего водоснабжения на территории Бутурлиновского городского поселения оказывает МУП «Бутурлиновская теплосеть». Протяженность сетей горячего водоснабжения составляет 3.07 км., износ – 67%. Отпуск ГВС осуществляется только населению, объемы отпуска представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

Объем отпуска ГВС потребителям

| Потребители | 2010 факт, т.м3 | 2011 оценка, т.м3 |
| --- | --- | --- |
| Объем (куб.м.) | 30.5 | 41.0 |
| население | 30.5 | 41.0 |
| по нормативам | 24.1 | 27.0 |
| по приборам учета | 6.4 | 14.0 |

Как и в теплоснабжении, основной проблемой в снабжении горячей водой населения является большой износ сетей, малый охват абонентов приборами учета горячей воды.

### 2.2.4. Холодное водоснабжение

Услуги холодного водоснабжения на территории Бутурлиновского городского поселения на момент формирования Программы оказывает ООО «Бытсервис», с 2012 года водоснабжение планируется передать МУП «Коммунальщик».

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат подземные воды, приуроченные к неоген-четвертичному, аптсеноманскому и девонскому водоносным комплексам. Глубина залегания подземных вод 20-50 м.

Водоснабжение г. Бутурлиновка осуществляется от водозабора расположенного на северной окраине Бутурлиновсого городского поселения в пойме реки Осередь. Водозабор состоит из 8 скважин глубиной 40-53 м. В скважинах установлены насосы ЭВЦ-8/25/100, мощностью 13 кВт/час, производительностью 25 м3/час каждый. На 3-х скважинах установлены станции управления глубинным насосом.

Вода из скважины по трубопроводу протяженностью 6.9 км. поступает в водоразводящую сеть и регулирующую башню емкостью 160 м3.Общая протяженность городских водопроводных сетей – 88.3 км.

Водопроводные сети конструктивно выполнены из стали, чугуна, асбоцемента и полиэтилена.

Износ основных фондов в среднем составляет 80%, полностью изношены 30% основных фондов. При этом водопроводные сети имеют износ около 90%, в том числе 25% общей протяженности сетей изношены на 100% и их дальнейшая эксплуатация физически практически невозможна и нерентабельна.

Объемы отпуска воды потребителям представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

Объем отпуска холодного водоснабжения потребителям

| Потребители | 2010 факт, т.м3 | 2011 оценка, т.м3 |
| --- | --- | --- |
| Объем | 589.8 | 610.0 |
| Население | 416.3 | 435.0 |
| по нормативам | 248.5 | 258.0 |
| по приборам учета | 167.8 | 177.0 |
| Бюджетные потребители | 115.9 | 98.0 |
| по нормативам | 53.9 | 50.0 |
| по приборам учета | 62.0 | 48.0 |
| Прочие | 57.6 | 77.0 |
| по нормативам | 33.2 | 34.0 |
| по приборам учета | 24.4 | 43.0 |

Основные проблемы холодного водоснабжения: большой износ основных фондов, высокий коэффициент аварийности, нарушение дебета скважин вследствие воздействия паводковых вод, отсутствие приборов учета подъема воды, невыполнение условий лицензионного соглашения в части проведения мониторинга качества поднимаемой воды.

### 2.2.5. Водоотведение

Услуги водоотведения на территории Бутурлиновского городского поселения оказывает ООО «Бытсервис», с 2012 года водоотведение будет осуществлять МУП «Коммунальщик».

Система централизованного водоотведения города охватывает 30% всей территории. Протяженность самотечной канализационной сети 17 км, напорных коллекторов 7.8 км.

Для транспортировки стоков на ГКНС используются КНС в количестве 6 шт. От ГКНС сточные воды перекачиваются на поля фильтрации.

Мощность очистных сооружений 3.6 тыс. м3/сут., состоящих из 19 прудов – накопителей общей площадью 38 га.

Сроки эксплуатации канализационных сетей составляют 45-50 лет. Самотечные сети выполнены в основном из чугунных, стальных труб.

Средний износ сетей составляет 85%. Частично износ водоотводящих сетей составляет 100%.

Объемы водоотведения по потребителям представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

Объем услуг водоотведения для потребителей

| Потребители | 2010 факт, т.м3 | 2011 оценка, т.м3 |
| --- | --- | --- |
| Объем | 499.8 | 330.0 |
| Население | 139.7 | 184.0 |
| по нормативам | 71.5 | 104.0 |
| по приборам учета | 68.2 | 80.0 |
| Бюджетные потребители | 89.8 | 70.0 |
| по нормативам | 42.4 | 36.0 |
| по приборам учета | 47.4 | 34.0 |
| Прочие | 270.3 | 76.0 |
| по нормативам | 115.3 | 14.0 |
| по приборам учета | 155 | 62.0 |

Основные проблемы водоотведения: большой износ основных фондов, отсутствие контроля качества подземных вод в районе полей фильтрации.

### 2.2.6. Захоронение ТБО

Услуги захоронения ТБО на территории Бутурлиновсого городского поселения оказывает МУП «Коммунальщик».

Как такового полигона для захоронения ТБО в Бутурлиновском городском поселении не существует. Территория, официально отведенная в 1983 году под складирование твердых бытовых отходов, расположена в 1,5 км на северо-востоке от г. Бутурлиновки, рядом с железной дорогой, площадью 15 га и представляет собой санкционированную свалку. Срок ее эксплуатации составляет 18 лет.

Структура потребителей представлена в таблице № 6.

Таблица № 6

Объем захоронения ТБО

| Потребители | 2010 факт, т.м3 | 2011 оценка, т.м3 |
| --- | --- | --- |
| Объем | 34.4 | 28.0 |
| Население | 15.4 | 15.4 |
| Бюджетные потребители | 4.9 | 4.9 |
| Прочие | 14.1 | 7.7 |

Свалка располагается в непосредственной близости от водозабора, в овраге. Дно оврага не имеет  изолирующего слоя, препятствующего фильтрации загрязнений в почву. Поэтому возникает опасность заражения водоносного горизонта. Существующее положение дел по обращению с отходами не удовлетворяет экологическим требованиям и требует безотлагательного строительства современного полигона ТБО.

Экологами рекомендуется закрытие свалки и выбор новой площадки в границах городского поселения. До введения в действие нового полигона ТБО необходимо организовать наблюдение за качеством и уровнем подземных вод на полигоне.

## Организации с участием муниципального образования

### Бремя содержания  основных фондов лежит на местном бюджете Бутурлиновского городского поселения в части шести объектов: здание администрации города по адресу пр.Воли, 1; здание спорткомплекса по адресу пл.Воли, 35; здание стадиона по ул.Ленина, 35; административное здание горпарка по ул.Красная, 46; помещение Дома ремесел – пл.Воли, 33; помещение клуба «Атлант» - пл.Воли, 33.

В таблице № 7 приведены имеющиеся данные по потреблению энергоресурсов зданий, находящихся на балансе Бутурлиновского городского поселения.

Таблица № 7

Эксплуатационные показатели муниципальных зданий Бутурлиновского городского поселения

| Наименование объекта | Адрес | Год ввода в экспл. | Износ, % | Наружный объем, м3 | Общая площадь, м2 | Потребление энергоресурсов в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Эл. энергия, кВт/ч | Тепло энергия, Гкал | Газ, куб. м | Вода, м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Здание администрации города | пл. Воли,1 | 1917 | 47 | 1406 | 340,8 | 14300 |  | 14200 | 6 |
| Здание спорткомплекса | пл. Воли, 35 | 1965 | 40 | 1375 | 327,7 | 75000 |  |  |  |
| Здание стадиона | ул. Ленина, 35 | 1973 | 31 | 1950 | 523,8 | 78400 |  |  | 18 |
| Административное здание горпарка | ул. Красная, 46 | 2006 | 0 | 586 | 120,2 | 43400 |  |  | 60 |
| ПомещениеД ремесел | пл. Воли, 33 | 1933 | 48 |  | 496,4 | 1600 | 18 |  |  |
| Помещение клуба «Атлант» | пл. Воли, 33 | 1933 | 48 |  | 506,1 | 1600 |  |  |  |

К вопросам, подлежащим решению в плане энергосбережения, относятся:

- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

- установка приборов учета всех энергоресурсов;

- разработка мероприятий по снижение потребления энергоресурсов;

- проведение энергетического обследования здания и составление энергопаспорта.

# Раздел 3. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями:

- Федерального закона РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Приведенный ниже расчет целевых показателей (таблица 7.1) выполнен согласно Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 г. № 273.

Целевые показатели  рассчитаны с целью оценки эффективности мероприятий, включенных в настоящую муниципальную программу. При расчете применены индикаторы, отражающие состояние  муниципального образования в области энергоснабжения.

Весь перечень показателей разделен на 5 частей:

- общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

Таблица № 7.1

Целевые показатели программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

жилищно-коммунальной инфраструктуры Бутурлиновского городского поселения»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Расчетная формула | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс.руб. | п2/п1 | 26.2 | 29.7 | 30.0 | 28.9 | 28.3 | 26.0 | 24.5 | 22.1 | 20.3 | 19.6 |
| А.2. | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее – МО) | % | (п7/п3)*100% | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| А.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | (п8/п4)*100% | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 4.1 | 10.6 | 51.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | (п9/п5)*100% | 35.0 | 45.0 | 57.0 | 43.1 | 43.9 | 79.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | (п10/п6)*100% | 40.1 | 44.7 | 44.1 | 52.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п18/п17)*100% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.8 | 82.2 | 74.7 | 68.0 | 41.8 |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | п15(n+1) - п15(n) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 2 000.000 |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | (п15/п16)*100% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п3(2007) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 421.2 | 4201.7 | 10084.1 | 14206.1 | 15728.5 |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.1.*п.11.(2007) |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.2 | 11134.6 | 29143.0 | 45175.4 | 54578.0 |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п4(2007) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 6.0 | 8.5 | 9.3 |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.3.*п12(2007) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 362.3 | 3867.2 | 10023.7 | 15392.0 | 19051.2 |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п5(2007) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 39.5 | 94.8 | 133.5 | 147.9 |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.5.*п13(2007) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 768.2 | 2028.6 | 3201.0 | 3969.3 |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)]* п6(2007) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 386.1 | 3851.2 | 9242.8 | 13020.8 | 14416.3 |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | В.7.*п14(2007) |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1814614.6 | 19910639.9 | 52498874.7 | 81380307.8 | 99472334.1 |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| С.1. | Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее – БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | п19/п20 | 0.185 | 0.179 | 0.174 | 0.169 | 0.164 | 0.159 | 0.154 | 0.149 | 0.144 | 0.139 |
| С.2. | Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | п21/п22 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| С.3 | Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.1.(n+1) - C.1.(n) | -0.006 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
| С.4. | Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.2.(n+1) - C.2.(n) | 0.000 | 0.000 | -0.207 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| С.6. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.2./С.1. | 1.119 | 1.156 | 1.190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| С.7. | Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | п23/п24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.500 | 13.900 | 13.622 | 13.350 | 13.083 | 12.821 | 12.564 |
| С.8. | Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | п25/п26 | 21.876 | 21.239 | 20.814 | 20.248 | 19.717 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| С.9. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | С.7.(n+1) - C.7.(n) | 0.000 | 0.000 | 15.500 | -1.600 | -0.278 | -0.272 | -0.267 | -0.262 | -0.256 | -0.256 |
| С.10. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | С.8.(n+1) - C.8.(n) | -0.637 | -0.425 | -0.566 | -0.531 | -19.717 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| С.11. | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.12./С.11. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.332 | 70.923 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| С.12. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | п27/п28 | 80.378 | 126.323 | 164.523 | 179.132 | 173.758 | 168.546 | 163.489 | 158.584 | 153.827 | 152.032 |
| С.13. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | п29/п30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| С.14. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | С.12.(n+1) - C.12.(n) | 45.944 | 38.200 | 14.609 | -5.374 | -5.213 | -5.056 | -4.905 | -4.758 | -1.795 | -1.032 |
| С.15. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | С.13.(n+1) - C.13.(n) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| С.16. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.17./С.16. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | (п27/п27+п29)* 100% | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| С.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | п19/(п19+п21)* 100% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.466 | 4.511 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | п23/(п23+п25)* 100% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 53.494 | 48.980 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| С.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | (п32/п31)*100% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| С.21. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % | п34(n)/ п33(n) | 3.243 | 4.225 | 4.783 | 4.736 | 4.856 | 4.943 | 5.032 | 5.122 | 5.215 | 5.300 |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | % | п34(n) / п33(2007) | 3.243 | 5.577 | 8.675 | 10.032 | 11.737 | 12.544 | 13.408 | 14.332 | 15.320 | 15.440 |
| С.22. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22.1. | для фактических условий | тыс.руб. | С.21.1.(n+1) - C.21.1.(n) | 0.982 | 0.559 | -0.048 | 0.120 | 0.087 | 0.089 | 0.091 | 0.092 | 0.085 | 0.069 |
| С.22.2. | для сопоставимых условий | тыс.руб. | С.21.2.(n+1) - C.21.2.(n) | 2.334 | 3.098 | 1.357 | 1.705 | 0.808 | 0.864 | 0.924 | 0.988 | 0.120 | 0.160 |
| С.23. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п35/п33)* 100% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| С.24. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | С.23.(n+1) - C.23.(n) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| С.25. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | п37/п36 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | п38 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| С.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | п40/п39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| С.28. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | п42/п41 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.060 |
| С.29. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | п43/п44 | 0.585 | 0.567 | 0.550 | 0.692 | 0.807 | 0.967 | 1.158 | 1.386 | 1.655 | 1.702 |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | (п46/п45)*100% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО | % | (п48/п47)*100% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | (п49/п47)*100% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | % | (п51/п50)*100% | 8.04 | 9.04 | 12.19 | 6.08 | 14.98 | 76.44 | 93.59 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО | % | (п53/п54)*100% | 8.04 | 9.04 | 12.19 | 6.08 | 35.00 | 69.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | (п55/п54)*100% | 21.30 | 26.00 | 29.70 | 37.50 | 41.00 | 44.00 | 45.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартиных домах на территории МО | % | (п57/п56)*100% | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 40.30 | 40.70 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | (п58/п56)*100% | 41.00 | 45.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных доов) на территории МО | % | (п60/п59)*100% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | % | (п62/п61)*100% | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО) | шт. | п63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п64/п63)*100% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| D.13. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п51+п53)/п65 | 0.199 | 0.198 | 0.204 | 0.226 | 0.203 | 0.201 | 0.199 | 0.197 | 0.195 | 0.193 |
| D.14. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п50-п51)/п66 | 0.264 | 0.264 | 0.242 | 0.270 | 0.264 | 0.261 | 0.259 | 0.256 | 0.254 | 0.251 |
| D.15. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n+1) - D.13.(n) | -0.001 | 0.006 | 0.022 | -0.023 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.193 |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n+1) - D.13.(2007) | -0.001 | 0.005 | 0.027 | 0.004 | 0.002 | 0.000 | -0.002 | -0.004 | -0.006 | -0.199 |
| D.16. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n+1) - D.14.(n) | 0.000 | -0.022 | 0.028 | -0.006 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n+1) - D.14.(2007) | 0.000 | -0.022 | 0.006 | 0.000 | -0.003 | -0.005 | -0.008 | -0.010 | -0.013 | -0.013 |
| D.17. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | D.14./D.13. | 1.327 | 1.333 | 1.186 | 1.195 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | D.14./D.13.(2007) | 1.327 | 1.327 | 1.216 | 1.357 | 1.327 | 1.313 | 1.300 | 1.287 | 1.274 | 1.262 |
| D.18. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | (п55+п57)/п67 | 1.620 | 1.586 | 1.457 | 1.600 | 1.085 | 1.079 | 1.074 | 1.069 | 1.063 | 1.058 |
| D.19. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | (п54-п55)/п68 | 1.933 | 1.896 | 1.808 | 1.647 | 1.696 | 1.688 | 1.679 | 1.671 | 1.663 | 1.654 |
| D.20. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n+1) - D.18.(n) | -0.034 | -0.129 | 0.143 | -0.515 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n+1) - D.18.(2007) | -0.034 | -0.163 | -0.020 | -0.535 | -0.541 | -0.546 | -0.551 | -0.557 | -0.562 | -0.562 |
| D.21. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n+1) - D.19.(n) | -0.037 | -0.088 | -0.161 | 0.049 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -1.654 |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n+1) - D.19.(2007) | -0.037 | -0.125 | -0.286 | -0.237 | -0.246 | -0.254 | -0.262 | -0.271 | -0.279 | -1.933 |
| D.22. | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | D.19./D.18. | 1.193 | 1.196 | 1.241 | 1.029 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | D.19./D.18.(2007) | 1.193 | 1.171 | 1.116 | 1.017 | 1.047 | 1.042 | 1.037 | 1.032 | 1.026 | 1.021 |
| D.23. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п46+п48)/п69 | 23.700 | 24.630 | 25.874 | 25.428 | 24.892 | 22.652 | 22.425 | 22.201 | 21.979 | 21.759 |
| D.24. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п45-п46)/п70 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| D.25. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n+1) - D.23.(n) | 0.930 | 1.244 | -0.446 | -0.536 | -2.240 | -0.227 | -0.224 | -0.222 | -0.220 | -0,218 |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n+1) - D.23.(2007) | 0.930 | 2.174 | 1.728 | 1.192 | -1.048 | -1.275 | -1.499 | -1.721 | -1.941 | -1,745 |
| D.26. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n+1) - D.24.(n) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n+1) - D.24.(2007) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| D.27. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | D.24./D.23. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | D.24./D.23.(2007) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| D.28. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п60+п62)/п71 | 0.088 | 0.649 | 0.742 | 0.714 | 0.713 | 0.720 | 0.734 | 0.749 | 0.763 | 0.763 |
| D.29. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п59-п60)/п72 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| D.30. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n+1) - D.28.(n) | 0.561 | 0.093 | -0.028 | -0.001 | 0.007 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0.000 |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n+1) - D.28.(2007) | 0.561 | 0.654 | 0.626 | 0.625 | 0.632 | 0.646 | 0.661 | 0.675 | 0.675 | 0.675 |
| D.31. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n+1) - D.29.(n) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n+1) - D.29.(2007) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| D.32. | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | D.29./D.28. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | D.29./D.28.(2007) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| Е.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | Е.1.(n+1) -Е.1.(n) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Е.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | Е.2.(n+1) -Е.2.(n) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | Е.3.(n+1) -Е.3.(n) | 0.0 | -327742.0 | -193654.0 | 1643430.0 | 86966.0 | -99652.6 | -98656.1 | -97669.5 | -96692.8 | -95716.1 |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | Е.4.(n+1) -Е.4.(n) | 0.0 | 128.0 | 168.0 | 397.3 | 342.7 | -16.8 | -16.6 | -16.5 | -16.3 | -16.1 |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | Е.5.(n+1) -Е.5.(n) | 0.0 | -3693.2 | -3258.0 | 1541.6 | 0.0 | -305.6 | -302.6 | -299.5 | -296.6 | -293.6 |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт | Е.6.(n+1) -Е.6.(n) | 0.0 | -16387.1 | -9682.7 | 82171.5 | 4348.3 | -4982.6 | -4932.8 | -4883.5 | -4834.6 | -4785.8 |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; | % | п79(n+1) - п79(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | % | п80(n+1) - п80(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# РАЗДЕЛ 4. Мероприятия Программы

В настоящем разделе приводится перечень мероприятий в области энергоснабжения  и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, в системе коммунальной инфраструктуры и в организациях бюджетной сферы Бутурлиновского городского поселения, направленные на выполнение поставленных задач, а также на достижение расчетных целевых показателей Программы.

Формирование перечня мероприятий произведено по результатам внутреннего энергетического обследования, исходя из необходимости выполнения тех или иных работ по степени их срочности с разбивкой по годам действия Программы. При этом для жилищного фонда в перечень включены мероприятия, рекомендуемые приказом Управления ЖКХ и энергетики Воронежской области от 24.01.2011 г. № 4 «Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на территории Воронежской области».

Ниже, в таблице № 8 приведен полный перечень мероприятий Программы.

Таблица № 8

Перечень мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Бутурлиновского городского поселения

| Наименование мероприятия | Предполагаемые объемы финансирования по годам, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | Всего, в т.ч. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по всем мероприятиям: | 21690.8 | 6942.7 | 7574.9 | 4271.8 | 1781.5 | 1119.9 |
| 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 13817.9 | 5221.8 | 5237.8 | 1236.9 | 1519.5 | 601.9 |
| 1.1. Организационные мероприятия | 1445.0 | 10.0 | 10.0 | 400.0 | 450.0 | 575.0 |
| Проведение энергоаудита в МКД | 1395.0 | 0.0 | 0.0 | 390.0 | 440.0 | 565.0 |
| Проведение семинаров по энергосбережению | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1.2. Технологические мероприятия | 12372.8 | 5211.8 | 5227.8 | 836.9 | 1069.5 | 26.9 |
| Установка общедомовых приборов учета | 1706.7 | 0.0 | 1706.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Холодное водоснабжение | 125.2 | 0.0 | 125.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Теплоснабжение | 1528.7 | 0.0 | 1528.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Электроснабжение | 52.8 | 0.0 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Система электроснабжения | 73.5 | 22.1 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 26.9 |
| Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 73.5 | 22.1 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 26.9 |
| Система отопления | 3889.6 | 3889.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Замена труб системы отопления | 2970.9 | 2970.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Теплоизоляция трубопроводов систем отопления в подвальном помещении | 918.7 | 918.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Система горячего водоснабжения | 3521.1 | 0.0 | 3521.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Замена трубопровода горячего водоснабжения | 2815.2 | 0.0 | 2815.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Теплоизоляция трубопроводов горячего водоснабжения | 705.9 | 0.0 | 705.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Система холодного водоснабжения | 1300.1 | 1300.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Замена трубопровода холодного водоснабжения | 1300.1 | 1300.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Дверные и оконные конструкции | 1273.4 | 0.0 | 0.0 | 203.9 | 1069.5 | 0.0 |
| Замена дверных блоков на входе в подъезды | 1069.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1069.5 | 0.0 |
| Ремонт оконных блоков в подъездах | 203.9 | 0.0 | 0.0 | 203.9 | 0.0 | 0.0 |
| Стеновые конструкции | 608.5 | 0.0 | 0.0 | 608.5 | 0.0 | 0.0 |
| Заделка межпанельных швов | 608.5 | 0.0 | 0.0 | 608.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 7457.9 | 1480.9 | 2268.1 | 2988.9 | 220.0 | 500.0 |
| 2.1. Организационные мероприятия | 420.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 300.0 |
| Проведение энергоаудита в ОКК | 420.0 |  |  |  | 120.0 | 300.0 |
| 2.2. Технологические мероприятия | 7037.9 | 1480.9 | 2268.1 | 2988.9 | 100.0 | 200.0 |
| Теплоснабжение | 5272.9 | 1071.1 | 1722.1 | 2479.7 | 0.0 | 0.0 |
| Реконструкция котельной по ул.Ленина, 281 | 3691.0 | 1071.1 | 1722.1 | 897.8 |  |  |
| Модернизация теплотрасс | 1581.9 |  |  | 1581.9 |  |  |
| Водоснабжение | 1465.0 | 409.8 | 546.0 | 509.2 | 0.0 | 0.0 |
| Модернизация оголовков 3-х скважин водозабора № 1 | 376.7 | 376.7 |  |  |  |  |
| Установка приборов учета на 6 скважинах водозабора № 1 | 33.1 | 33.1 |  |  |  |  |
| Модернизация трубопроводов водоснабжения общей протяженностью 1.33 км. | 1055.2 |  | 546.0 | 509.2 |  |  |
| Водоотведение | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 200.0 |
| Установка частотных преобразователей на КНС | 300.0 |  |  |  | 100.0 | 200.0 |
| 3. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций | 225.0 | 160.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
| 3.1. Организационные мероприятия | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Проведение энергоаудита | 150.0 | 150.0 |  |  |  |  |
| 3.2. Технологические мероприятия | 75.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы |  | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
| 4. Мероприятия по иным определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления вопросам | 190.0 | 80.0 | 55.0 | 30.0 | 25.0 | - |
| Обучения энергоменеджеров | 140.0 | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 25.0 | - |
| Проведение семинаров | 50.0 | 30.0 | 20.0 | - | - | - |

Как видно из таблицы № 8, настоящей Программой предусматривается выполнение мероприятий на общую сумму 21690.8 тыс.руб.

Расчет стоимости мероприятий произведен исходя из рекомендаций Минрегионразвития РФ с применением государственных сметных нормативов строительства (Приказ Минрегионразвития РФ от 22.04.2011 г. № 187) с учетом прогнозируемых дефляторов.

Далее, в подразделах 4.1 - 4.4 приведена подробная информация о планируемых мероприятиях по видам объектов, входящих в сферу компетенции муниципального образования по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

## 4.1. Перечень мероприятий для жилищного фонда

В соответствии с ч.4 ст.12 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме утверждают органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Согласно ч.5 ст.12 того же Закона организации, осуществляющие снабжение энергетическими ресурсами многоквартирного дома, обязаны предлагать собственникам свои варианты таких мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (необязательные для проведения).

Из имеющегося многоквартирного жилищного фонда наиболее острый вопрос в плане энергосбережения относится к домам, переданным Борисоглебской КЭЧ на баланс Бутурлиновского городского поселения. В связи с этим все приведенные ниже мероприятия относятся только к жилым домам, расположенным по адресам ул. Заводская, дома №№ 30, 30 А, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46. По остальному жилищному фонду энергосберегающие мероприятия будут разрабатываться в процессе дальнейшей корректировки Программы.

Рекомендуемый перечень мероприятий для жилищного фонда Воронежской области утвержден приказом Управления ЖКХ и энергетики Воронежской области от 24.01.2011 г. № 4. В соответствии с указанными рекомендациями для жилищного фонда в перечень предлагается включить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, приведенные в таблице № 9.

Таблица № 9

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда Бутурлиновского городского поселения

| Наименование мероприятия | Ед. изм. | К-во | Ориентировочная стоимость мероприятий, тыс.руб. | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в т.ч. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Организационные мероприятия |  |  | 1445.0 | 10.0 | 10.0 | 400.0 | 450.0 | 575.0 |  |
| Проведение энергоаудита в МКД |  |  | 1395.0 |  |  | 390.0 | 440.0 | 565.0 | Целевой сбор-5%, МБ-95% |
| Проведение семинаров по энергосбережению |  |  | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | УК-100% |
| Технологические мероприятия |  |  | 12372.8 | 5211.8 | 5227.8 | 836.9 | 1069.5 | 26.9 |  |
| Установка общедомовых приборов учета |  |  | 1706.7 |  | 1706.7 |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  | 125.2 |  | 125.2 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.30 | шт. | 1 | 13.9 |  | 13.9 |  |  |  | Целевой сбор-50%, МБ-25%, ОКК-25% |
| ул.Заводская д.30 А | шт. | 1 | 13.9 |  | 13.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.32 | шт. | 1 | 13.9 |  | 13.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.34 | шт. | 1 | 13.9 |  | 13.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.36 | шт. | 1 | 13.9 |  | 13.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.38 | шт. | 1 | 13.9 |  | 13.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.40 | шт. | 1 | 13.9 |  | 13.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.42 | шт. | 1 | 13.9 |  | 13.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.46 | шт. | 1 | 13.9 |  | 13.9 |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  | 1528.7 |  | 1528.7 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.30 | шт. | 1 | 169.9 |  | 169.9 |  |  |  | Целевой сбор-50%, МБ-25%, ОКК-25% |
| ул.Заводская д.30 А | шт. | 1 | 169.9 |  | 169.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.32 | шт. | 1 | 169.9 |  | 169.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.34 | шт. | 1 | 169.9 |  | 169.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.36 | шт. | 1 | 169.9 |  | 169.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.38 | шт. | 1 | 169.9 |  | 169.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.40 | шт. | 1 | 169.9 |  | 169.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.42 | шт. | 1 | 169.9 |  | 169.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.46 | шт. | 1 | 169.9 |  | 169.9 |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  | 52.8 |  | 52.8 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.30 | шт. | 1 | 5.9 |  | 5.9 |  |  |  | Целевой сбор-50%, МБ-25%, ОКК-25% |
| ул.Заводская д.30 А | шт. | 1 | 5.9 |  | 5.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.32 | шт. | 1 | 5.9 |  | 5.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.34 | шт. | 1 | 5.9 |  | 5.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.36 | шт. | 1 | 5.9 |  | 5.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.38 | шт. | 1 | 5.9 |  | 5.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.40 | шт. | 1 | 5.9 |  | 5.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.42 | шт. | 1 | 5.9 |  | 5.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.46 | шт. | 1 | 5.9 |  | 5.9 |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |  |  | 73.5 | 22.1 |  | 24.4 |  | 26.9 |  |
| Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы |  |  | 73.5 | 22.1 |  | 24.4 |  | 26.9 |  |
| ул.Заводская д.30 | шт. | 35 | 8.2 | 2.5 |  | 2.7 |  | 3.0 | Тариф на содержание и ремонт жилищного фонда |
| ул.Заводская д.30 А | шт. | 35 | 8.2 | 2.5 |  | 2.7 |  | 3.0 |  |
| ул.Заводская д.32 | шт. | 35 | 8.2 | 2.5 |  | 2.7 |  | 3.0 |  |
| ул.Заводская д.34 | шт. | 35 | 8.2 | 2.5 |  | 2.7 |  | 3.0 |  |
| ул.Заводская д.36 | шт. | 35 | 8.2 | 2.5 |  | 2.7 |  | 3.0 |  |
| ул.Заводская д.38 | шт. | 35 | 8.2 | 2.5 |  | 2.7 |  | 3.0 |  |
| ул.Заводская д.40 | шт. | 35 | 8.2 | 2.5 |  | 2.7 |  | 3.0 |  |
| ул.Заводская д.42 | шт. | 35 | 8.2 | 2.5 |  | 2.7 |  | 3.0 |  |
| ул.Заводская д.46 | шт. | 35 | 8.2 | 2.5 |  | 2.7 |  | 3.0 |  |
| Система отопления |  |  | 3889.6 | 3889.6 |  |  |  |  |  |
| Замена труб системы отопления |  |  | 2970.9 | 2970.9 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.30 | п.м. | 340.0 | 330.1 | 330.1 |  |  |  |  | Тариф на содержание и ремонт жилищного фонда |
| ул.Заводская д.30 А | п.м. | 340.0 | 330.1 | 330.1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.32 | п.м. | 340.0 | 330.1 | 330.1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.34 | п.м. | 340.0 | 330.1 | 330.1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.36 | п.м. | 340.0 | 330.1 | 330.1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.38 | п.м. | 340.0 | 330.1 | 330.1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.40 | п.м. | 340.0 | 330.1 | 330.1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.42 | п.м. | 340.0 | 330.1 | 330.1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.46 | п.м. | 340.0 | 330.1 | 330.1 |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляция трубопроводов систем отопления в подвальном помещении |  |  | 918.7 | 918.7 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.30 | п.м. | 340.0 | 102.1 | 102.1 |  |  |  |  | Тариф на содержание и ремонт жилищного фонда |
| ул.Заводская д.30 А | п.м. | 340.0 | 102.1 | 102.1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.32 | п.м. | 340.0 | 102.1 | 102.1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.34 | п.м. | 340.0 | 102.1 | 102.1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.36 | п.м. | 340.0 | 102.1 | 102.1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.38 | п.м. | 340.0 | 102.1 | 102.1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.40 | п.м. | 340.0 | 102.1 | 102.1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.42 | п.м. | 340.0 | 102.1 | 102.1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.46 | п.м. | 340.0 | 102.1 | 102.1 |  |  |  |  |  |
| Система горячего водоснабжения |  |  | 3521.1 |  | 3521.1 |  |  |  |  |
| Замена трубопровода горячего водоснабжения |  |  | 2815.2 |  | 2815.2 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.30 | п.м. | 243.0 | 312.8 |  | 312.8 |  |  |  | Тариф на содержание и ремонт жилищного фонда |
| ул.Заводская д.30А | п.м. | 243.0 | 312.8 |  | 312.8 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.32 | п.м. | 243.0 | 312.8 |  | 312.8 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.34 | п.м. | 243.0 | 312.8 |  | 312.8 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.36 | п.м. | 243.0 | 312.8 |  | 312.8 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.38 | п.м. | 243.0 | 312.8 |  | 312.8 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.40 | п.м. | 243.0 | 312.8 |  | 312.8 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.42 | п.м. | 243.0 | 312.8 |  | 312.8 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.46 | п.м. | 243.0 | 312.8 |  | 312.8 |  |  |  |  |
| Теплоизоляция трубопроводов горячего водоснабжения |  |  | 705.9 |  | 705.9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.30 | п.м. | 243.0 | 78.4 |  | 78.4 |  |  |  | Тариф на содержание и ремонт жилищного фонда |
| ул.Заводская д.30А | п.м. | 243.0 | 78.4 |  | 78.4 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.32 | п.м. | 243.0 | 78.4 |  | 78.4 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.34 | п.м. | 243.0 | 78.4 |  | 78.4 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.36 | п.м. | 243.0 | 78.4 |  | 78.4 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.38 | п.м. | 243.0 | 78.4 |  | 78.4 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.40 | п.м. | 243.0 | 78.4 |  | 78.4 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.42 | п.м. | 243.0 | 78.4 |  | 78.4 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.46 | п.м. | 243.0 | 78.4 |  | 78.4 |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения |  |  | 1300.1 | 1300.1 |  |  |  |  |  |
| Замена трубопровода холодного водоснабжения |  |  | 1300.1 | 1300.1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.30 | п.м. | 92.0 | 144.5 | 144.5 |  |  |  |  | Тариф на содержание и ремонт жилищного фонда |
| ул.Заводская д.30А | п.м. | 92.0 | 144.5 | 144.5 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.32 | п.м. | 92.0 | 144.5 | 144.5 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.34 | п.м. | 92.0 | 144.5 | 144.5 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.36 | п.м. | 92.0 | 144.5 | 144.5 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.38 | п.м. | 92.0 | 144.5 | 144.5 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.40 | п.м. | 92.0 | 144.5 | 144.5 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.42 | п.м. | 92.0 | 144.5 | 144.5 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.46 | п.м. | 92.0 | 144.5 | 144.5 |  |  |  |  |  |
| Дверные и оконные конструкции |  |  | 1273.4 |  |  | 203.9 | 1069.5 | 0.0 |  |
| Замена дверных блоков на входе в подъезды |  |  | 1069.5 |  |  |  | 1069.5 |  |  |
| ул.Заводская д.30 | м2 | 38.0 | 118.8 |  |  |  | 118.8 |  | Тариф на содержание и ремонт жилищного фонда |
| ул.Заводская д.30А | м2 | 38.0 | 118.8 |  |  |  | 118.8 |  |  |
| ул.Заводская д.32 | м2 | 38.0 | 118.8 |  |  |  | 118.8 |  |  |
| ул.Заводская д.34 | м2 | 38.0 | 118.8 |  |  |  | 118.8 |  |  |
| ул.Заводская д.36 | м2 | 38.0 | 118.8 |  |  |  | 118.8 |  |  |
| ул.Заводская д.38 | м2 | 38.0 | 118.8 |  |  |  | 118.8 |  |  |
| ул.Заводская д.40 | м2 | 38.0 | 118.8 |  |  |  | 118.8 |  |  |
| ул.Заводская д.42 | м2 | 38.0 | 118.8 |  |  |  | 118.8 |  |  |
| ул.Заводская д.46 | м2 | 38.0 | 118.8 |  |  |  | 118.8 |  |  |
| Ремонт оконных блоков в подъездах |  |  | 203.9 |  |  | 203.9 |  |  |  |
| ул.Заводская д.30 | м2 | 12.0 | 22.7 |  |  | 22.7 |  |  | Тариф на содержание и ремонт жилищного фонда |
| ул.Заводская д.30А | м2 | 12.0 | 22.7 |  |  | 22.7 |  |  |  |
| ул.Заводская д.32 | м2 | 12.0 | 22.7 |  |  | 22.7 |  |  |  |
| ул.Заводская д.34 | м2 | 12.0 | 22.7 |  |  | 22.7 |  |  |  |
| ул.Заводская д.36 | м2 | 12.0 | 22.7 |  |  | 22.7 |  |  |  |
| ул.Заводская д.38 | м2 | 12.0 | 22.7 |  |  | 22.7 |  |  |  |
| ул.Заводская д.40 | м2 | 12.0 | 22.7 |  |  | 22.7 |  |  |  |
| ул.Заводская д.42 | м2 | 12.0 | 22.7 |  |  | 22.7 |  |  |  |
| ул.Заводская д.46 | м2 | 12.0 | 22.7 |  |  | 22.7 |  |  |  |
| Стеновые конструкции |  |  | 608.5 |  |  | 608.5 |  |  |  |
| Заделка межпанельных швов |  |  | 608.5 |  |  | 608.5 |  |  |  |
| ул.Заводская д.30 | п.м. | 1913.0 | 67.6 |  |  | 67.6 |  |  | Тариф на содержание и ремонт жилищного фонда |
| ул.Заводская д.30А | п.м. | 1913.0 | 67.6 |  |  | 67.6 |  |  |  |
| ул.Заводская д.32 | п.м. | 1913.0 | 67.6 |  |  | 67.6 |  |  |  |
| ул.Заводская д.34 | п.м. | 1913.0 | 67.6 |  |  | 67.6 |  |  |  |
| ул.Заводская д.36 | п.м. | 1913.0 | 67.6 |  |  | 67.6 |  |  |  |
| ул.Заводская д.38 | п.м. | 1913.0 | 67.6 |  |  | 67.6 |  |  |  |
| ул.Заводская д.40 | п.м. | 1913.0 | 67.6 |  |  | 67.6 |  |  |  |
| ул.Заводская д.42 | п.м. | 1913.0 | 67.6 |  |  | 67.6 |  |  |  |
| ул.Заводская д.46 | п.м. | 1913.0 | 67.6 |  |  | 67.6 |  |  |  |
| Итого по жилищному фонду |  |  | 13817.9 | 5221.8 | 5237.8 | 1236.9 | 1519.5 | 601.9 |  |

### Всего по жилищному фонду предполагается реализовать мероприятий на сумму 13817.9 тыс. руб.

## 4.2. Перечень мероприятий для коммунальной инфраструктуры

Согласно ч.1 ст.25 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ организации коммунального комплекса с участием муниципального образования и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности должны утверждать и реализовывать собственные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Все мероприятия предусматриваемые Программой, включены в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бутурлиновского городского поселения на 2012-2014 гг.» и будут финансироваться за счет надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса, а также за счет средств местного бюджета.

В таблице № 10 приведен перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Таблица № 10

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

тыс.руб.

| Наименование мероприятия | Предполагаемые объемы финансирования по годам (средства на реализацию мероприятий предусмотрены в рамках текущего финансирования), тыс.руб. | Источники финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в т.ч. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Организационные мероприятия | 420.0 |  |  |  | 120.0 | 300.0 |  |  |
| Проведение энергоаудита в ОКК | 420.0 |  |  |  | 120.0 | 300.0 | ОКК-420.0 т.р. | Все ОКК |
| Технологические мероприятия | 7037.9 | 1480.9 | 2268.1 | 2988.9 | 100.0 | 200.0 |  |  |
| Теплоснабжение | 5272.9 | 1071.1 | 1722.1 | 2479.7 |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной по ул.Ленина, 281 | 3691.0 | 1071.1 | 1722.1 | 897.8 |  |  | МБ-1181.0 т.р., ОКК-2510 т.р. | МУП "Бутурлиновская теплосеть" |
| Модернизация теплотрасс | 1581.9 |  |  | 1581.9 |  |  | МБ-319.0 т.р., ОКК-1262.9 т.р. | МУП "Бутурлиновская теплосеть" |
| Водоснабжение | 1465.0 | 409.8 | 546.0 | 509.2 |  |  |  |  |
| Модернизация оголовков 3-х скважин водозабора № 1 | 376.7 | 376.7 |  |  |  |  | МБ-275.8 т.р., ОКК-100.9 т.р. | МУП "Коммунальщик" |
| Установка приборов учета на 6 скважинах водозабора № 1 | 33.1 | 33.1 |  |  |  |  | МБ-24.2 т.р., ОКК-8.9 т.р. | МУП "Коммунальщик" |
| Модернизация трубопроводов водоснабжения общей протяженностью 1.33 км. | 1055.2 |  | 546.0 | 509.2 |  |  | МБ-400.0 т.р., ОКК-655.2 т.р. | МУП "Коммунальщик" |
| Водоотведение | 300.0 |  |  |  | 100.0 | 200.0 |  |  |
| Установка частотных преобразователей на КНС | 300.0 |  |  |  | 100.0 | 200.0 | МБ-100 т.р., ОКК-200 т.р. | МУП "Коммунальщик" |
| Итого по всем мероприятиям | 7457.9 | 1480.9 | 2268.1 | 2988.9 | 220.0 | 500.0 |  |  |

Общая сумма мероприятий по организациям коммунального комплекса составит 7457.9 тыс.руб.

## 4.3. Перечень мероприятий для организаций с участием муниципального образования

Применимо к организациям, функционирующим с участием муниципального образования (прочие муниципальные предприятия, учреждения бюджетной сферы) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в основном сводятся к рациональному подходу к содержанию зданий, строений, сооружений принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании.

Согласно ч.1 ст.24 Федерального закона от 23.11.2009 г. организации с участием государства или муниципального образования с 01.01.2010 г. обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими энергоресурсов в течение 5 лет на 15%.

Для включения в Программу предлагаются мероприятия, приведенные в таблице № 11.

Таблица № 11

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием  муниципального образования

| Наименование мероприятия | Предполагаемые объемы финансирования по годам (средства на реализацию мероприятий предусмотрены в рамках текущего финансирования), тыс.руб. | Источники финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в т.ч. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Организационные мероприятия | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |
| Проведение энергоаудита | 150.0 | 150.0 | - | - | - | - | МБ | Администрация г.п. |
| Технологические мероприятия | 75.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | - | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | МБ | Администрация г.п. |
| Итого по всем мероприятиям | 225.0 | 160.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |  |  |

Организационные мероприятия.

Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, сбор и анализ информации об энергопотреблении, ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению.

Технические и технологические мероприятия.

Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства.

Общая стоимость мероприятий составит 225.0 тыс. руб., финансирование полностью за счет местного бюджета.

## 4.4. Мероприятия по иным определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления вопросам

### В настоящем подразделе приведены мероприятия, планируемые для проведения в целом для городского поселения. При этом каждая из организаций вправе включить его в свою программу и реализовывать в рамках собственных проектов.

### Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

### Обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе по вопросу проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов).

### Организация конкурсов на лучшее рационализаторское предложение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

### В настоящую Программу включены следующие мероприятия, приведенные в таблице № 12.

Таблица № 12

## Мероприятия по иным определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления вопросам

| Наименование мероприятия | Предполагаемые объемы финансирования по годам (средства на реализацию мероприятий предусмотрены в рамках текущего финансирования), тыс.руб. | Источники финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в т.ч. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обучения энергоменеджеров | 140.0 | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 25.0 | - | МБ | Администрация г.п. |
| Проведение семинаров | 50.0 | 30.0 | 20.0 | - | - | - | МБ | Администрация г.п. |
| Итого по всем мероприятиям | 190.0 | 80.0 | 55.0 | 30.0 | 25.0 | - |  |  |

Как видно из таблицы № 11, предусматривается обучение энергоменеджеров из числа сотрудников администрации Бутурлиновского городского поселения на региональных специализированных курсах, а также проведение семинаров для муниципальных предприятий.

Общая стоимость мероприятий составит 190.0 тыс. руб. и будет финансироваться за счет местного бюджета.

# Раздел 5. Финансирование мероприятий Программы

Финансирование мероприятий программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности производится в соответствии с положениями ч.7 ст.25 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, а также с учетом норм Постановления Правительства РФ от 23.08.2010 г. № 646 «О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме» и порядком предоставления субсидий местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Воронежской области от 22.09.2010 г. №788 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Повышение энергетической эффективности экономики Воронежской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы”».

Программа предусматривает следующие источники финансирования: местный бюджет Бутурлиновского городского поселения (ниже, в таблице № 11 - МБ), внебюджетные средства (ВБ), в том числе: средства организаций коммунального комплекса (ОКК), управляющей организации (УК), средства собственников многоквартирных домов (МКД).

Реализация мероприятий ОКК будет осуществляться в ходе выполнения производственных и инвестиционных программ, привлечение средств собственников МКД планируется производить через плату за содержание жилищного фонда с согласия собственников.

В таблице № 13 приведены сводные данные об источниках финансирования мероприятий, предусмотренных настоящей Программой.

Таблица № 13

Источники финансирования мероприятий Программы

тыс. руб.

| № | Наименование мероприятия | Источники финансирования* | Объемы финансирования по годам. | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в т.ч. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого по всем мероприятиям: | Всего | 21690.8 | 6942.7 | 7574.9 | 4271.8 | 1781.5 | 1119.9 |  |
|  |  | МБ | 4467.0 | 1040.0 | 1295.7 | 1016.5 | 510.0 | 604.9 |  |
|  |  | ВБ, т.ч. | 17223.7 | 5902.7 | 6279.2 | 3255.3 | 1271.5 | 515.2 |  |
|  |  | - ОКК | 5584.6 | 680.9 | 1894.8 | 2388.9 | 170.0 | 450.0 |  |
|  |  | - УК | 10716.0 | 5221.8 | 3531.1 | 846.9 | 1079.5 | 36.9 |  |
|  |  | - МКД | 923.1 | 0.0 | 853.4 | 19.5 | 22.0 | 28.3 |  |
| 1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | Всего | 13817.9 | 5221.8 | 5237.8 | 1236.9 | 1519.5 | 601.9 |  |
|  |  | МБ | 1752.0 | 0.0 | 426.7 | 370.5 | 418.0 | 536.8 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 12065.8 | 5221.8 | 4811.1 | 866.4 | 1101.5 | 65.2 |  |
|  |  | - ОКК | 426.7 | 0.0 | 426.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 10716.0 | 5221.8 | 3531.1 | 846.9 | 1079.5 | 36.9 |  |
|  |  | - МКД | 923.1 | 0.0 | 853.4 | 19.5 | 22.0 | 28.3 |  |
| 1.1. | Организационные мероприятия | Всего | 1445.0 | 10.0 | 10.0 | 400.0 | 450.0 | 575.0 |  |
|  |  | МБ | 1325.3 | 0.0 | 0.0 | 370.5 | 418.0 | 536.8 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 119.8 | 10.0 | 10.0 | 29.5 | 32.0 | 38.3 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |  |
|  |  | - МКД | 69.8 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 28.3 |  |
| 1.1.1. | Проведение энергоаудита в МКД | Всего | 1395.0 | 0.0 | 0.0 | 390.0 | 440.0 | 565.0 | Администрация Бутурлиновского городского поселения ООО "УБЖФ" |
|  |  | МБ | 1325.3 | 0.0 | 0.0 | 370.5 | 418.0 | 536.8 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 69.8 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 28.3 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 69.8 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 28.3 |  |
| 1.1.2. | Проведение семинаров по энергосбережению | Всего | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ООО "УБЖФ" |
|  |  | МБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 50.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2. | Технологические мероприятия | Всего | 12372.8 | 5211.8 | 5227.8 | 836.9 | 1069.5 | 26.9 |  |
|  |  | МБ | 426.7 | 0.0 | 426.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 11946.1 | 5211.8 | 4801.1 | 836.9 | 1069.5 | 26.9 |  |
|  |  | - ОКК | 426.7 | 0.0 | 426.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 10666.0 | 5211.8 | 3521.1 | 836.9 | 1069.5 | 26.9 |  |
|  |  | - МКД | 853.4 | 0.0 | 853.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2.1. | Установка общедомовых приборов учета | Всего | 1706.7 | 0.0 | 1706.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | МБ | 426.7 | 0.0 | 426.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 1280.0 | 0.0 | 1280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 426.7 | 0.0 | 426.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 853.4 | 0.0 | 853.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2.1.1. | Холодное водоснабжение | Всего | 125.2 | 0.0 | 125.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ООО "УБЖФ" |
|  |  | МБ | 31.3 | 0.0 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 93.9 | 0.0 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 31.3 | 0.0 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 62.6 | 0.0 | 62.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2.1.2. | Теплоснабжение | Всего | 1528.7 | 0.0 | 1528.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ООО "УБЖФ" |
|  |  | МБ | 382.2 | 0.0 | 382.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 1146.5 | 0.0 | 1146.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 382.2 | 0.0 | 382.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 764.3 | 0.0 | 764.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2.1.3. | Электроснабжение | Всего | 52.8 | 0.0 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ООО "УБЖФ" |
|  |  | ФБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ОБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | МБ | 13.2 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 39.6 | 0.0 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 13.2 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 26.4 | 0.0 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2.2. | Система электроснабжения | Всего | 73.5 | 22.1 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 26.9 |  |
|  |  | МБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 73.5 | 22.1 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 26.9 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 73.5 | 22.1 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 26.9 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2.2.1. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | Всего | 73.5 | 22.1 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 26.9 | ООО "УБЖФ" |
|  |  | МБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 73.5 | 22.1 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 26.9 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 73.5 | 22.1 | 0.0 | 24.4 | 0.0 | 26.9 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2.3. | Система отопления | Всего | 3889.6 | 3889.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | МБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 3889.6 | 3889.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 3889.6 | 3889.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2.3.1. | Замена труб системы отопления | Всего | 2970.9 | 2970.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ООО "УБЖФ" |
|  |  | МБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 2970.9 | 2970.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 2970.9 | 2970.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2.3.2. | Теплоизоляция трубопроводов систем отопления в подвальном помещении | Всего | 918.7 | 918.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ООО "УБЖФ" |
|  |  | МБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 918.7 | 918.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 918.7 | 918.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2.4. | Система горячего водоснабжения | Всего | 3521.1 | 0.0 | 3521.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | МБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 3521.1 | 0.0 | 3521.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 3521.1 | 0.0 | 3521.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2.4.1. | Замена трубопровода горячего водоснабжения | Всего | 2815.2 | 0.0 | 2815.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ООО "УБЖФ" |
|  |  | МБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 2815.2 | 0.0 | 2815.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 2815.2 | 0.0 | 2815.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2.4.2. | Теплоизоляция трубопроводов горячего водоснабжения | Всего | 705.9 | 0.0 | 705.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ООО "УБЖФ" |
|  |  | МБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 705.9 | 0.0 | 705.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 705.9 | 0.0 | 705.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2.5. | Система холодного водоснабжения | Всего | 1300.1 | 1300.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | МБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 1300.1 | 1300.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 1300.1 | 1300.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2.5.1. | Замена трубопроводов холодного водоснабжения | Всего | 1300.1 | 1300.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ООО "УБЖФ" |
|  |  | МБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 1300.1 | 1300.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 1300.1 | 1300.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2.6. | Дверные и оконные конструкции | Всего | 1273.4 | 0.0 | 0.0 | 203.9 | 1069.5 | 0.0 |  |
|  |  | МБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 1273.4 | 0.0 | 0.0 | 203.9 | 1069.5 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 1273.4 | 0.0 | 0.0 | 203.9 | 1069.5 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2.6.1. | Замена дверных блоков на входе в подъезды | Всего | 1069.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1069.5 | 0.0 | ООО "УБЖФ" |
|  |  | МБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 1069.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1069.5 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 1069.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1069.5 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2.6.2. | Ремонт оконных блоков в подъездах | Всего | 203.9 | 0.0 | 0.0 | 203.9 | 0.0 | 0.0 | ООО "УБЖФ" |
|  |  | МБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 203.9 | 0.0 | 0.0 | 203.9 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 203.9 | 0.0 | 0.0 | 203.9 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2.7. | Стеновые конструкции | Всего | 608.5 | 0.0 | 0.0 | 608.5 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | МБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 608.5 | 0.0 | 0.0 | 608.5 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 608.5 | 0.0 | 0.0 | 608.5 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 1.2.7.1. | Заделка межпанельных швов | Всего | 608.5 | 0.0 | 0.0 | 608.5 | 0.0 | 0.0 | ООО "УБЖФ" |
|  |  | МБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 608.5 | 0.0 | 0.0 | 608.5 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 608.5 | 0.0 | 0.0 | 608.5 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Всего | 7457.9 | 1480.9 | 2268.1 | 2988.9 | 220.0 | 500.0 |  |
|  |  | ФБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ОБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | МБ | 2300.0 | 800.0 | 800.0 | 600.0 | 50.0 | 50.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 5157.9 | 680.9 | 1468.1 | 2388.9 | 170.0 | 450.0 |  |
|  |  | - ОКК | 5157.9 | 680.9 | 1468.1 | 2388.9 | 170.0 | 450.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2.1. | Организационные мероприятия | Всего | 420.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 300.0 |  |
|  |  | МБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 420.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 300.0 |  |
|  |  | - ОКК | 420.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 300.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2.1.1. | Проведение энергоаудита в ОКК | Всего | 420.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 300.0 | МУП "Коммунальщик" ООО "Бытсервис" МУП "Бутурлиновская теплосеть" |
|  |  | МБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 420.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 300.0 |  |
|  |  | - ОКК | 420.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 300.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2.2. | Технологические мероприятия | Всего | 7037.9 | 1480.9 | 2268.1 | 2988.9 | 100.0 | 200.0 |  |
|  |  | МБ | 2300.0 | 800.0 | 800.0 | 600.0 | 50.0 | 50.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 4737.9 | 680.9 | 1468.1 | 2388.9 | 50.0 | 150.0 |  |
|  |  | - ОКК | 4737.9 | 680.9 | 1468.1 | 2388.9 | 50.0 | 150.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2.2.1. | Теплоснабжение | Всего | 5272.9 | 1071.1 | 1722.1 | 2479.7 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | МБ | 1500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 3772.9 | 571.1 | 1222.1 | 1979.7 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 3772.9 | 571.1 | 1222.1 | 1979.7 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2.2.1.1. | Реконструкция котельной по ул.Ленина, 281 | Всего | 3691.0 | 1071.1 | 1722.1 | 897.8 | 0.0 | 0.0 | МУП "Бутурлиновская теплосеть" |
|  |  | МБ | 1181.0 | 500.0 | 500.0 | 181.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 2510.0 | 571.1 | 1222.1 | 716.8 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 2510.0 | 571.1 | 1222.1 | 716.8 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| .2.2.1.2. | Модернизация теплотрасс | Всего | 1581.9 | 0.0 | 0.0 | 1581.9 | 0.0 | 0.0 | МУП "Бутурлиновская теплосеть" |
|  |  | МБ | 319.0 | 0.0 | 0.0 | 319.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 1262.9 | 0.0 | 0.0 | 1262.9 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 1262.9 | 0.0 | 0.0 | 1262.9 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2.2.2. | Водоснабжение | Всего | 1465.0 | 409.8 | 546.0 | 509.2 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | МБ | 700.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 765.0 | 109.8 | 246.0 | 409.2 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 765.0 | 109.8 | 246.0 | 409.2 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2.2.2.1. | Модернизация оголовков 3-х скважин водозабора № 1 | Всего | 376.7 | 376.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | МУП "Коммунальщик" |
|  |  | МБ | 275.8 | 275.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 100.9 | 100.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 100.9 | 100.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2.2.2.2. | Установка приборов учета на 6 скважинах водозабора № 1 | Всего | 33.1 | 33.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | МУП "Коммунальщик" |
|  |  | МБ | 24.2 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 8.9 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 8.9 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2.2.2.3. | Модернизация трубопроводов водоснабжения общей протяженностью 1.33 км. | Всего | 1055.2 | 0.0 | 546.0 | 509.2 | 0.0 | 0.0 | МУП "Коммунальщик" |
|  |  | МБ | 400.0 | 0.0 | 300.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 655.2 | 0.0 | 246.0 | 409.2 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 655.2 | 0.0 | 246.0 | 409.2 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2.2.3. | Водоотведение | Всего | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 200.0 |  |
|  |  | МБ | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 150.0 |  |
|  |  | - ОКК | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 150.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2.2.3.1. | Установка частотных преобразователей на КНС | Всего | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 200.0 | МУП "Коммунальщик" |
|  |  | МБ | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 150.0 |  |
|  |  | - ОКК | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 150.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 3. | Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций | Всего | 225.0 | 160.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |  |
|  |  | МБ | 225.0 | 160.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 3.1. | Организационные мероприятия | Всего | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | МБ | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 3.1.1. | Проведение энергоаудита | Всего | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Администрация Бутурлиновского городского поселения |
|  |  | МБ | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 3.2. | Технологические мероприятия | Всего | 75.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |  |
|  |  | МБ | 75.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 3.2.1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Всего | 75.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |  |
|  |  | МБ | 75.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 4. | Мероприятия по иным определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления вопросам | Всего | 190.0 | 80.0 | 55.0 | 30.0 | 25.0 | - |  |
|  |  | МБ | 190.0 | 80.0 | 55.0 | 30.0 | 25.0 | - |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 4.1 | Обучения энергоменеджеров | Всего | 140.0 | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 25.0 | - | Администрация Бутурлиновского городского поселения |
|  |  | МБ | 140.0 | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 25.0 | - |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 4.2. | Проведение семинаров | Всего | 50.0 | 30.0 | 20.0 | - | - | - | Администрация Бутурлиновского городского поселения |
|  |  | МБ | 50.0 | 30.0 | 20.0 | - | - | - |  |
|  |  | ВБ, в т.ч. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - ОКК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - УК | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | - МКД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

Всего настоящей Программой предусматривается финансирование мероприятий на общую сумму 21.691 млн.руб. В том числе:

- из местного бюджета – 4.467 млн.руб.;

- за счет средств ОКК – 5.585 млн.руб.;

- за счет управляющей компании – 10.716

- за счет средств собственников – 0.923 млн.руб.

# Раздел 6. Расчет эффективности внедрения мероприятий Программы

Расчет эффективности мероприятий Программы произведен на основании постановления администрации Воронежской области от 28.06.2007 г. № 582 «Об утверждении порядка оценки инвестиционных проектов».

Эффективность проекта рассматривается как результативность проекта, отражающая его соответствия целям и интересам участников инвестиционного процесса и характеризующая целесообразность финансовой реализуемости проекта с позиции оценки затрат и результата.

Бюджетная эффективность характеризует влияние результатов осуществления инвестиционного проекта на доходы и расходы соответствующего бюджета. Показателем бюджетной эффективности, используемым для обоснования решения о бюджетной поддержке проекта, является бюджетный эффект.

Расходы бюджета рассчитываются по элементам на основе проектно-сметной документации, договора (контракта) на поставку производственно-технического оснащения, действующих нормативов, тарифов или специальных сметно-финансовых расчетов и т.п.

Доходы бюджета связанные с реализацией программы, прежде всего, формируются за счет налоговых поступлений.

Налоговые поступления в бюджет рассчитываются в соответствии с действующим законодательством по утвержденным ставкам, нормативам отчислений налогов в местный бюджет от соответствующей налогооблагаемой базы по видам налогов:

- налог на имущество;

- налог на доходы физических лиц;

- земельный налог;

Сопутствующие доходы бюджета возникают, прежде всего, при строительстве, реконструкции и модернизации основных фондов, от прироста объемов выполненных работ и получения прибыли от проведения конкурсов по размещению заказов на строительство, и рассчитываются только на период строительства (реконструкции, капитального ремонта) или как разовый доход от реализации соответствующего мероприятия.

Под социальной эффективностью понимается социально-экономические последствия осуществления программы, которые выражаются в улучшении качества обслуживания посредством увеличения объемов или предложения новых услуг, повышения доступности, своевременности и регулярности их предоставления.

Положительные социальные эффекты, связанные с реализацией инвестиционных проектов могут быть классифицированы как:

- повышение уровня занятости населения;

- сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни;

- повышение образовательного уровня населения;

- повышение культурного уровня населения

- обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан

- повышение социальной активности населения и обеспечение социальной стабильности в регионе и др.

- улучшение экологической обстановки.

Данные по энергетической эффективности Программы приведены выше в таблице № 3, в разделе 3 «Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по видам энергетических ресурсов».

Энергетическая эффективность по видам энергоресурсов составит:

- электроэнергия – 15728.5 тыс. кВт.ч;

- теплоэнергия – 9.3 тыс. Гкал;

- вода – 147.9 тыс.м3;

- газ - 14416.3 тыс.м3

В таблице № 14 приведен расчет экономической эффективности реализаций мероприятий Программы.

Таблица № 14

Расчет экономической эффективности реализаций мероприятий Программы

тыс. руб.

| Наименование мероприятий | Затраты на реализацию мероприятия | Эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства бюджетов | Внебюджет. источники | Всего | Бюджет. эффект. | Соц. эффект. | Эконом. эффект. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 13817.9 | 1752.0 | 12065.9 | 5242.6 | 1748.9 | 2243.4 | 1250.3 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 7457.9 | 2300.0 | 5157.9 | 2829.5 | 943.9 | 1210.7 | 674.8 |
| Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций | 225.0 | 225.0 | - | 85.4 | 28.6 | 36.5 | 20.3 |
| Мероприятия по иным определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления вопросам | 190.0 | 190.0 | - | 72.1 | 24.0 | 30.8 | 17.2 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 21690.8 | 4467.0 | 17223.8 | 8229.6 | 2745.4 | 3521.4 | 1962.6 |

Экономическая эффективность Программы за период ее действия составляет 8.23 млн.руб., в том числе:

Бюджетный эффект – 2.75 млн. руб.

Социальный эффект – 3.52 млн. руб.

Экономический эффект – 1.96 млн. руб.

# Контроль за исполнением мероприятий Программы

Утвержденная органом местного самоуправления Бутурлиновского городского поселения Программа является документом, обязательным к исполнению для всех должностных лиц муниципального образования.

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Бутурлиновского городского поселения или уполномоченной организацией (учреждением), в соответствии с нормативным актом администрации.

По результатам реализации мероприятий ежегодно заполняются значения целевых показателей, подлежащих ежегодному контролю.

По результатам проведения энергетических обследований с оформлением энергетических паспортов и разработкой конкретных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности данные по целевым показателям и эффективности планируемых мероприятий подлежат корректировке путем утверждения дополнений к настоящей программе.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы.

В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" проводится ежегодная корректировка планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программы на следующий за отчетным год с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации.

Программа также подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

| Объёмы и источники финансирования |
| --- |
| Наименование мероприятия | Источники финансирования* | Объемы финансирования по годам, тыс.руб. | Ответственные исполнители |
|  |  | Всего, в т.ч. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по всем мероприятиям: | Всего | 22045,6 | 6722,7 | 7745,8 | 4495,8 | 1859,5 | 1221,9 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 4821,9 | 820,0 | 1466,7 | 1240,5 | 588,0 | 706,8 |  |
|  | ВБ | 17223,7 | 5902,7 | 6279,2 | 3255,3 | 1271,5 | 515,2 |  |
|  | ОКК | 5584,6 | 680,9 | 1894,8 | 2388,9 | 170,0 | 450,0 |  |
|  | УК | 10716,0 | 5221,8 | 3531,1 | 846,9 | 1079,5 | 36,9 |  |
|  | МКД | 923,1 | 0,0 | 853,4 | 19,5 | 22,0 | 28,3 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | Всего | 13817,8 | 5221,8 | 5237,8 | 1236,9 | 1519,5 | 601,9 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 1751,9 | 0,0 | 426,7 | 370,5 | 418,0 | 536,8 |  |
|  | ВБ | 12065,8 | 5221,8 | 4811,1 | 866,4 | 1101,5 | 65,2 |  |
|  | ОКК | 426,7 | 0,0 | 426,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 10716,0 | 5221,8 | 3531,1 | 846,9 | 1079,5 | 36,9 |  |
|  | МКД | 923,1 | 0,0 | 853,4 | 19,5 | 22,0 | 28,3 |  |
| Организационные мероприятия | Всего | 1445,0 | 10,0 | 10,0 | 400,0 | 450,0 | 575,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 1325,3 | 0,0 | 0,0 | 370,5 | 418,0 | 536,8 |  |
|  | ВБ | 119,8 | 10,0 | 10,0 | 29,5 | 32,0 | 38,3 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | МКД | 69,8 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 28,3 |  |
| Проведение энергоаудита в МКД | Всего | 1395,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 440,0 | 565,0 | Администрация Бутурлиновского городского поселения ООО "УБЖФ" |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 1325,3 | 0,0 | 0,0 | 370,5 | 418,0 | 536,8 |  |
|  | ВБ | 69,8 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 28,3 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 69,8 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 28,3 |  |
| Проведение семинаров по энергосбережению | Всего | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ООО "УБЖФ" |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Технологические мероприятия | Всего | 12372,8 | 5211,8 | 5227,8 | 836,9 | 1069,5 | 26,9 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 426,7 | 0,0 | 426,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 11946,1 | 5211,8 | 4801,1 | 836,9 | 1069,5 | 26,9 |  |
|  | ОКК | 426,7 | 0,0 | 426,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 10666,0 | 5211,8 | 3521,1 | 836,9 | 1069,5 | 26,9 |  |
|  | МКД | 853,4 | 0,0 | 853,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Установка общедомовых приборов учета | Всего | 1706,7 | 0,0 | 1706,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 426,7 | 0,0 | 426,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 1280,0 | 0,0 | 1280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 426,7 | 0,0 | 426,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 853,4 | 0,0 | 853,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Холодное водоснабжение | Всего | 125,2 | 0,0 | 125,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УБЖФ" |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 31,3 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 93,9 | 0,0 | 93,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 31,3 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 62,6 | 0,0 | 62,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Теплоснабжение | Всего | 1528,7 | 0,0 | 1528,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УБЖФ" |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 382,2 | 0,0 | 382,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 1146,5 | 0,0 | 1146,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 382,2 | 0,0 | 382,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 764,3 | 0,0 | 764,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Электроснабжение | Всего | 52,8 | 0,0 | 52,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УБЖФ" |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 39,6 | 0,0 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 26,4 | 0,0 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Система электроснабжения | Всего | 73,5 | 22,1 | 0,0 | 24,4 | 0,0 | 26,9 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 73,5 | 22,1 | 0,0 | 24,4 | 0,0 | 26,9 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 73,5 | 22,1 | 0,0 | 24,4 | 0,0 | 26,9 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Замена ламп накаливанияв местах общего пользования на энергоэффективные лампы | Всего | 73,5 | 22,1 | 0,0 | 24,4 | 0,0 | 26,9 | ООО "УБЖФ" |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 73,5 | 22,1 | 0,0 | 24,4 | 0,0 | 26,9 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 73,5 | 22,1 | 0,0 | 24,4 | 0,0 | 26,9 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Система отопления | Всего | 3889,6 | 3889,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 3889,6 | 3889,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 3889,6 | 3889,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Замена труб системы отопления | Всего | 2970,9 | 2970,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УБЖФ" |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 2970,9 | 2970,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 2970,9 | 2970,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Теплоизоляция трубопроводов систем отопления в подвальном помещении | Всего | 918,7 | 918,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УБЖФ" |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 918,7 | 918,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 918,7 | 918,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Система горячего водоснабжения | Всего | 3521,1 | 0,0 | 3521,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 3521,1 | 0,0 | 3521,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 3521,1 | 0,0 | 3521,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Замена трубопровода горячего водоснабжения | Всего | 2815,2 | 0,0 | 2815,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УБЖФ" |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 2815,2 | 0,0 | 2815,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 2815,2 | 0,0 | 2815,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Теплоизоляция трубопроводов горячего водоснабжения | Всего | 705,9 | 0,0 | 705,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УБЖФ" |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 705,9 | 0,0 | 705,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 705,9 | 0,0 | 705,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Система холодного водоснабжения | Всего | 1300,1 | 1300,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 1300,1 | 1300,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 1300,1 | 1300,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Замена трубопровода холодного водоснабжения | Всего | 1300,1 | 1300,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УБЖФ" |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 1300,1 | 1300,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 1300,1 | 1300,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Дверные и оконные конструкции | Всего | 1273,4 | 0,0 | 0,0 | 203,9 | 1069,5 | 0,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 1273,4 | 0,0 | 0,0 | 203,9 | 1069,5 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 1273,4 | 0,0 | 0,0 | 203,9 | 1069,5 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Замена дверных блоков на входе в подъезды | Всего | 1069,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1069,5 | 0,0 | ООО "УБЖФ" |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 1069,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1069,5 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 1069,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1069,5 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Ремонт оконных блоков в подъездах | Всего | 203,9 | 0,0 | 0,0 | 203,9 | 0,0 | 0,0 | ООО "УБЖФ" |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 203,9 | 0,0 | 0,0 | 203,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 203,9 | 0,0 | 0,0 | 203,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Стеновые конструкции | Всего | 608,5 | 0,0 | 0,0 | 608,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 608,5 | 0,0 | 0,0 | 608,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 608,5 | 0,0 | 0,0 | 608,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Заделка межпанельных швов | Всего | 608,5 | 0,0 | 0,0 | 608,5 | 0,0 | 0,0 | ООО "УБЖФ" |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 608,5 | 0,0 | 0,0 | 608,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 608,5 | 0,0 | 0,0 | 608,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Всего | 7457,9 | 1480,9 | 2268,1 | 2988,9 | 220,0 | 500,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 2300,0 | 800,0 | 800,0 | 600,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | ВБ | 5157,9 | 680,9 | 1468,1 | 2388,9 | 170,0 | 450,0 |  |
|  | ОКК | 5157,9 | 680,9 | 1468,1 | 2388,9 | 170,0 | 450,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Организационные мероприятия | Всего | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 300,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 300,0 |  |
|  | ОКК | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 300,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Проведение энергоаудита в ОКК | Всего | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 300,0 | МУП "Коммунальщик" ООО "Бытсервис" МУП "Бутурлиновская теплосеть" |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 300,0 |  |
|  | ОКК | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 300,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Технологические мероприятия | Всего | 7037,9 | 1480,9 | 2268,1 | 2988,9 | 100,0 | 200,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 2300,0 | 800,0 | 800,0 | 600,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | ВБ | 4737,9 | 680,9 | 1468,1 | 2388,9 | 50,0 | 150,0 |  |
|  | ОКК | 4737,9 | 680,9 | 1468,1 | 2388,9 | 50,0 | 150,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Теплоснабжение | Всего | 5272,9 | 1071,1 | 1722,1 | 2479,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 3772,9 | 571,1 | 1222,1 | 1979,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 3772,9 | 571,1 | 1222,1 | 1979,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Реконструкция котельной по ул.Ленина, 281 | Всего | 3691,0 | 1071,1 | 1722,1 | 897,8 | 0,0 | 0,0 | МУП "Бутурлиновская теплосеть" |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 1181,0 | 500,0 | 500,0 | 181,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 2510,0 | 571,1 | 1222,1 | 716,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 2510,0 | 571,1 | 1222,1 | 716,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Модернизация теплотрасс | Всего | 1581,9 | 0,0 | 0,0 | 1581,9 | 0,0 | 0,0 | МУП "Бутурлиновская теплосеть" |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 319,0 | 0,0 | 0,0 | 319,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 1262,9 | 0,0 | 0,0 | 1262,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 1262,9 | 0,0 | 0,0 | 1262,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Водоснабжение | Всего | 1465,0 | 409,8 | 546,0 | 509,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 700,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 765,0 | 109,8 | 246,0 | 409,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 765,0 | 109,8 | 246,0 | 409,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Модернизация оголовков 3-х скважин водозабора № 1 | Всего | 376,7 | 376,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУП "Коммунальщик" |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 275,8 | 275,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 100,9 | 100,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 100,9 | 100,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Установка приборов учета на 6 скважинах водозабора № 1 | Всего | 33,1 | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУП "Коммунальщик" |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 24,2 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Модернизация трубопроводов водоснабжения общей протяженностью 1.33 км. | Всего | 1055,2 | 0,0 | 546,0 | 509,2 | 0,0 | 0,0 | МУП "Коммунальщик" |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 400,0 | 0,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 655,2 | 0,0 | 246,0 | 409,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 655,2 | 0,0 | 246,0 | 409,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Водоотведение | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | ВБ | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 |  |
|  | ОКК | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Установка частотных преобразователей на КНС | Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | МУП "Коммунальщик" |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | ВБ | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 |  |
|  | ОКК | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 150,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций | Всего | 270,0 | 0,0 | 120,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 270,0 | 0,0 | 120,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Организационные мероприятия | Всего | 270,0 | 0,0 | 120,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 270,0 | 0,0 | 120,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Проведение энергоаудита в организациях | Всего | 270,0 | 0,0 | 120,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Бутурлиновского городского поселения |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 270,0 | 0,0 | 120,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Технологические мероприятия | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Здравоохранение | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Образование | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Спорт и культура | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Всего | 400,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 400,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Разработка проекта внедрения нетрадиционных источников энергии (проект "Солнечный Бутурлиновский дом") | Всего | 400,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Бутурлиновского городского поселения |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 400,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторноготоплива, природным газом | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятия по иным определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления вопросам | Всего | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Организационные мероприятия | Всего | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Обучения энергоменеджеров | Всего | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Администрация Бутурлиновского городского поселения |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Проведение семинаров | Всего | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Администрация Бутурлиновского городского поселения |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МБ | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ОКК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | УК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | МКД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| Система программных мероприятий |
| --- |
| Наименование мероприятия | Ед. изм. | К-во | Сумма 2011 г. | Предполагаемые объемы финансирования по годам (средства на реализацию мероприятий предусмотрены в рамках текущего финансирования), тыс.руб. | Источники финансирования |
|  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по всем мероприятиям: |  |  |  | 22045,6 | 6722,7 | 7745,8 | 4495,8 | 1859,5 | 1221,9 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |  |  |  | 13817,8 | 5221,8 | 5237,8 | 1236,9 | 1519,5 | 601,9 |  |
| Организационные мероприятия |  |  |  | 1445,0 | 10,0 | 10,0 | 400,0 | 450,0 | 575,0 |  |
| Проведение энергоаудита в МКД |  |  |  | 1395,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 440,0 | 565,0 | Целевой сбор-5%, МБ-95% |
| Проведение семинаров по энергосбережению |  |  |  | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | УК-100% |
| Технологические мероприятия |  |  |  | 12372,8 | 5211,8 | 5227,8 | 836,9 | 1069,5 | 26,9 |  |
| Установка общедомовых приборов учета |  |  | 1484,1 | 1706,7 | 0,0 | 1706,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Холодное водоснабжение |  |  | 108,9 | 125,2 | 0,0 | 125,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ул.Заводская д.30 | шт. | 1 | 12,1 | 13,9 |  | 13,9 |  |  |  | Целевой сбор-50%, МБ-25%, ОКК-25% |
| ул.Заводская д.30 А | шт. | 1 | 12,1 | 13,9 |  | 13,9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.32 | шт. | 1 | 12,1 | 13,9 |  | 13,9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.34 | шт. | 1 | 12,1 | 13,9 |  | 13,9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.36 | шт. | 1 | 12,1 | 13,9 |  | 13,9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.38 | шт. | 1 | 12,1 | 13,9 |  | 13,9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.40 | шт. | 1 | 12,1 | 13,9 |  | 13,9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.42 | шт. | 1 | 12,1 | 13,9 |  | 13,9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.46 | шт. | 1 | 12,1 | 13,9 |  | 13,9 |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  | 1329,3 | 1528,7 | 0,0 | 1528,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ул.Заводская д.30 | шт. | 1 | 147,7 | 169,9 |  | 169,9 |  |  |  | Целевой сбор-50%, МБ-25%, ОКК-25% |
| ул.Заводская д.30 А | шт. | 1 | 147,7 | 169,9 |  | 169,9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.32 | шт. | 1 | 147,7 | 169,9 |  | 169,9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.34 | шт. | 1 | 147,7 | 169,9 |  | 169,9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.36 | шт. | 1 | 147,7 | 169,9 |  | 169,9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.38 | шт. | 1 | 147,7 | 169,9 |  | 169,9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.40 | шт. | 1 | 147,7 | 169,9 |  | 169,9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.42 | шт. | 1 | 147,7 | 169,9 |  | 169,9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.46 | шт. | 1 | 147,7 | 169,9 |  | 169,9 |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  | 45,9 | 52,8 | 0,0 | 52,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ул.Заводская д.30 | шт. | 1 | 5,1 | 5,9 |  | 5,9 |  |  |  | Целевой сбор-50%, МБ-25%, ОКК-25% |
| ул.Заводская д.30 А | шт. | 1 | 5,1 | 5,9 |  | 5,9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.32 | шт. | 1 | 5,1 | 5,9 |  | 5,9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.34 | шт. | 1 | 5,1 | 5,9 |  | 5,9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.36 | шт. | 1 | 5,1 | 5,9 |  | 5,9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.38 | шт. | 1 | 5,1 | 5,9 |  | 5,9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.40 | шт. | 1 | 5,1 | 5,9 |  | 5,9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.42 | шт. | 1 | 5,1 | 5,9 |  | 5,9 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.46 | шт. | 1 | 5,1 | 5,9 |  | 5,9 |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |  |  | 20,7 | 73,5 | 22,1 | 0,0 | 24,4 | 0,0 | 26,9 |  |
| Замена ламп накаливанияв местах общего пользования на энергоэффективные лампы |  |  | 20,7 | 73,5 | 22,1 | 0,0 | 24,4 | 0,0 | 26,9 |  |
| ул.Заводская д.30 | шт. | 35 | 2,3 | 8,2 | 2,5 |  | 2,7 |  | 3,0 | Тариф на содержание и ремонт жилищного фонда |
| ул.Заводская д.30 А | шт. | 35 | 2,3 | 8,2 | 2,5 |  | 2,7 |  | 3,0 |  |
| ул.Заводская д.32 | шт. | 35 | 2,3 | 8,2 | 2,5 |  | 2,7 |  | 3,0 |  |
| ул.Заводская д.34 | шт. | 35 | 2,3 | 8,2 | 2,5 |  | 2,7 |  | 3,0 |  |
| ул.Заводская д.36 | шт. | 35 | 2,3 | 8,2 | 2,5 |  | 2,7 |  | 3,0 |  |
| ул.Заводская д.38 | шт. | 35 | 2,3 | 8,2 | 2,5 |  | 2,7 |  | 3,0 |  |
| ул.Заводская д.40 | шт. | 35 | 2,3 | 8,2 | 2,5 |  | 2,7 |  | 3,0 |  |
| ул.Заводская д.42 | шт. | 35 | 2,3 | 8,2 | 2,5 |  | 2,7 |  | 3,0 |  |
| ул.Заводская д.46 | шт. | 35 | 2,3 | 8,2 | 2,5 |  | 2,7 |  | 3,0 |  |
| Система отопления |  |  |  | 3889,6 | 3889,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Замена труб системы отопления |  |  | 2776,5 | 2970,9 | 2970,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ул.Заводская д.30 | п.м. | 340,0 | 308,5 | 330,1 | 330,1 |  |  |  |  | Тариф на содержание и ремонт жилищного фонда |
| ул.Заводская д.30 А | п.м. | 340,0 | 308,5 | 330,1 | 330,1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.32 | п.м. | 340,0 | 308,5 | 330,1 | 330,1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.34 | п.м. | 340,0 | 308,5 | 330,1 | 330,1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.36 | п.м. | 340,0 | 308,5 | 330,1 | 330,1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.38 | п.м. | 340,0 | 308,5 | 330,1 | 330,1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.40 | п.м. | 340,0 | 308,5 | 330,1 | 330,1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.42 | п.м. | 340,0 | 308,5 | 330,1 | 330,1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.46 | п.м. | 340,0 | 308,5 | 330,1 | 330,1 |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляция трубопроводов систем отопления в подвальном помещении |  |  | 858,6 | 918,7 | 918,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ул.Заводская д.30 | п.м. | 340,0 | 95,4 | 102,1 | 102,1 |  |  |  |  | Тариф на содержание и ремонт жилищного фонда |
| ул.Заводская д.30 А | п.м. | 340,0 | 95,4 | 102,1 | 102,1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.32 | п.м. | 340,0 | 95,4 | 102,1 | 102,1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.34 | п.м. | 340,0 | 95,4 | 102,1 | 102,1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.36 | п.м. | 340,0 | 95,4 | 102,1 | 102,1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.38 | п.м. | 340,0 | 95,4 | 102,1 | 102,1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.40 | п.м. | 340,0 | 95,4 | 102,1 | 102,1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.42 | п.м. | 340,0 | 95,4 | 102,1 | 102,1 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.46 | п.м. | 340,0 | 95,4 | 102,1 | 102,1 |  |  |  |  |  |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  | 3521,1 | 0,0 | 3521,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Замена трубопровода горячего водоснабжения |  |  | 2448,0 | 2815,2 | 0,0 | 2815,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ул.Заводская д.30 | п.м. | 243,0 | 272,0 | 312,8 |  | 312,8 |  |  |  | Тариф на содержание и ремонт жилищного фонда |
| ул.Заводская д.30А | п.м. | 243,0 | 272,0 | 312,8 |  | 312,8 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.32 | п.м. | 243,0 | 272,0 | 312,8 |  | 312,8 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.34 | п.м. | 243,0 | 272,0 | 312,8 |  | 312,8 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.36 | п.м. | 243,0 | 272,0 | 312,8 |  | 312,8 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.38 | п.м. | 243,0 | 272,0 | 312,8 |  | 312,8 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.40 | п.м. | 243,0 | 272,0 | 312,8 |  | 312,8 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.42 | п.м. | 243,0 | 272,0 | 312,8 |  | 312,8 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.46 | п.м. | 243,0 | 272,0 | 312,8 |  | 312,8 |  |  |  |  |
| Теплоизоляция трубопроводов горячего водоснабжения |  |  | 613,8 | 705,9 | 0,0 | 705,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ул.Заводская д.30 | п.м. | 243,0 | 68,2 | 78,4 |  | 78,4 |  |  |  | Тариф на содержание и ремонт жилищного фонда |
| ул.Заводская д.30А | п.м. | 243,0 | 68,2 | 78,4 |  | 78,4 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.32 | п.м. | 243,0 | 68,2 | 78,4 |  | 78,4 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.34 | п.м. | 243,0 | 68,2 | 78,4 |  | 78,4 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.36 | п.м. | 243,0 | 68,2 | 78,4 |  | 78,4 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.38 | п.м. | 243,0 | 68,2 | 78,4 |  | 78,4 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.40 | п.м. | 243,0 | 68,2 | 78,4 |  | 78,4 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.42 | п.м. | 243,0 | 68,2 | 78,4 |  | 78,4 |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.46 | п.м. | 243,0 | 68,2 | 78,4 |  | 78,4 |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  | 1300,1 | 1300,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Замена трубопровода холодного водоснабжения |  |  | 1215,0 | 1300,1 | 1300,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ул.Заводская д.30 | п.м. | 92,0 | 135,0 | 144,5 | 144,5 |  |  |  |  | Тариф на содержание и ремонт жилищного фонда |
| ул.Заводская д.30А | п.м. | 92,0 | 135,0 | 144,5 | 144,5 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.32 | п.м. | 92,0 | 135,0 | 144,5 | 144,5 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.34 | п.м. | 92,0 | 135,0 | 144,5 | 144,5 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.36 | п.м. | 92,0 | 135,0 | 144,5 | 144,5 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.38 | п.м. | 92,0 | 135,0 | 144,5 | 144,5 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.40 | п.м. | 92,0 | 135,0 | 144,5 | 144,5 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.42 | п.м. | 92,0 | 135,0 | 144,5 | 144,5 |  |  |  |  |  |
| ул.Заводская д.46 | п.м. | 92,0 | 135,0 | 144,5 | 144,5 |  |  |  |  |  |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  | 1273,4 | 0,0 | 0,0 | 203,9 | 1069,5 | 0,0 |  |
| Замена дверных блоков на входе в подъезды |  |  | 876,6 | 1069,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1069,5 | 0,0 |  |
| ул.Заводская д.30 | м2 | 38,0 | 97,4 | 118,8 |  |  |  | 118,8 |  | Тариф на содержание и ремонт жилищного фонда |
| ул.Заводская д.30А | м2 | 38,0 | 97,4 | 118,8 |  |  |  | 118,8 |  |  |
| ул.Заводская д.32 | м2 | 38,0 | 97,4 | 118,8 |  |  |  | 118,8 |  |  |
| ул.Заводская д.34 | м2 | 38,0 | 97,4 | 118,8 |  |  |  | 118,8 |  |  |
| ул.Заводская д.36 | м2 | 38,0 | 97,4 | 118,8 |  |  |  | 118,8 |  |  |
| ул.Заводская д.38 | м2 | 38,0 | 97,4 | 118,8 |  |  |  | 118,8 |  |  |
| ул.Заводская д.40 | м2 | 38,0 | 97,4 | 118,8 |  |  |  | 118,8 |  |  |
| ул.Заводская д.42 | м2 | 38,0 | 97,4 | 118,8 |  |  |  | 118,8 |  |  |
| ул.Заводская д.46 | м2 | 38,0 | 97,4 | 118,8 |  |  |  | 118,8 |  |  |
| Ремонт оконных блоков в подъездах |  |  | 172,8 | 203,9 | 0,0 | 0,0 | 203,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| ул.Заводская д.30 | м2 | 12,0 | 19,2 | 22,7 |  |  | 22,7 |  |  | Тариф на содержание и ремонт жилищного фонда |
| ул.Заводская д.30А | м2 | 12,0 | 19,2 | 22,7 |  |  | 22,7 |  |  |  |
| ул.Заводская д.32 | м2 | 12,0 | 19,2 | 22,7 |  |  | 22,7 |  |  |  |
| ул.Заводская д.34 | м2 | 12,0 | 19,2 | 22,7 |  |  | 22,7 |  |  |  |
| ул.Заводская д.36 | м2 | 12,0 | 19,2 | 22,7 |  |  | 22,7 |  |  |  |
| ул.Заводская д.38 | м2 | 12,0 | 19,2 | 22,7 |  |  | 22,7 |  |  |  |
| ул.Заводская д.40 | м2 | 12,0 | 19,2 | 22,7 |  |  | 22,7 |  |  |  |
| ул.Заводская д.42 | м2 | 12,0 | 19,2 | 22,7 |  |  | 22,7 |  |  |  |
| ул.Заводская д.46 | м2 | 12,0 | 19,2 | 22,7 |  |  | 22,7 |  |  |  |
| Стеновые конструкции |  |  |  | 608,5 | 0,0 | 0,0 | 608,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Заделка межпанельных швов |  |  | 515,7 | 608,5 | 0,0 | 0,0 | 608,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| ул.Заводская д.30 | п.м. | 1913,0 | 57,3 | 67,6 |  |  | 67,6 |  |  | Тариф на содержание и ремонт жилищного фонда |
| ул.Заводская д.30А | п.м. | 1913,0 | 57,3 | 67,6 |  |  | 67,6 |  |  |  |
| ул.Заводская д.32 | п.м. | 1913,0 | 57,3 | 67,6 |  |  | 67,6 |  |  |  |
| ул.Заводская д.34 | п.м. | 1913,0 | 57,3 | 67,6 |  |  | 67,6 |  |  |  |
| ул.Заводская д.36 | п.м. | 1913,0 | 57,3 | 67,6 |  |  | 67,6 |  |  |  |
| ул.Заводская д.38 | п.м. | 1913,0 | 57,3 | 67,6 |  |  | 67,6 |  |  |  |
| ул.Заводская д.40 | п.м. | 1913,0 | 57,3 | 67,6 |  |  | 67,6 |  |  |  |
| ул.Заводская д.42 | п.м. | 1913,0 | 57,3 | 67,6 |  |  | 67,6 |  |  |  |
| ул.Заводская д.46 | п.м. | 1913,0 | 57,3 | 67,6 |  |  | 67,6 |  |  |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  | 7457,9 | 1480,9 | 2268,1 | 2988,9 | 220,0 | 500,0 |  |
| Организационные мероприятия |  |  |  | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 300,0 |  |
| Проведение энергоаудита в ОКК |  |  |  | 420,0 |  |  |  | 120,0 | 300,0 | ОКК-100% |
| Технологические мероприятия |  |  |  | 7037,9 | 1480,9 | 2268,1 | 2988,9 | 100,0 | 200,0 |  |
| Теплоснабжение |  |  |  | 5272,9 | 1071,1 | 1722,1 | 2479,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Реконструкция котельной по ул.Ленина, 281 |  |  | 3691,0 | 3691,0 | 1071,1 | 1722,1 | 897,8 |  |  | МБ-1181.0 т.р., ОКК-2510 т.р. |
| Модернизация теплотрасс |  |  | 1581,9 | 1581,9 |  |  | 1581,9 |  |  | МБ-3190 т.р., ОКК-1262.9 т.р. |
| Водоснабжение |  |  |  | 1465,0 | 409,8 | 546,0 | 509,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| Модернизация оголовков 3-х скважин водозабора № 1 |  |  | 376,7 | 376,7 | 376,7 |  |  |  |  | МБ-275.8 т.р., ОКК-100.9 т.р. |
| Установка приборов учета на 6 скважинах водозабора № 1 |  |  | 33,1 | 33,1 | 33,1 |  |  |  |  | МБ-24.2 т.р., ОКК-8.9 т.р. |
| Модернизация трубопроводов водоснабжения общей протяженностью 1.33 км. |  |  | 1055,2 | 1055,2 |  | 546,0 | 509,2 |  |  | МБ-400 т.р., ОКК-246 т.р. |
| Водоотведение |  |  |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 |  |
| Установка частотных преобразователей на КНС |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  | 100,0 | 200,0 | МБ-100 т.р., ОКК-200 т.р. |
| Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций |  |  |  | 270,0 | 0,0 | 120,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Организационные мероприятия |  |  |  | 270,0 | 0,0 | 120,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Проведение энергоаудита в организациях |  |  |  | 270,0 |  | 120,0 | 150,0 |  |  | МБ-100% |
| Технологические мероприятия |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спорт и культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  | 400,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Разработка проекта внедрения нетрадиционных источников энергии (проект "Солнечный Бутурлиновский дом") |  |  |  | 400,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МБ-100% |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторноготоплива, природным газом |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по иным определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления вопросам |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Организационные мероприятия |  |  |  | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | МБ-100% |
| Обучения энергоменеджеров |  |  |  | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Проведение семинаров |  |  |  | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |

| Объём финансирования КПР СКИ г. Бутурлиновка |
| --- |
| Наименование мероприятия | Год | Объемы финансирования, т.р. |
|  |  | Всего | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства ОКК | Прочие инвестиции (заёмные средства) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Водоснабжение |
| Модернизация оголовков скважин водозабора № 1 | 2012г. | 376,7 | 0,0 | 0,0 | 275,8 | 100,9 | 0,0 |
| Установка приборов учета на 6 скважинах водозабора № 1 |  | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 24,2 | 8,9 | 0,0 |
| ИТОГО 2012 г. | 409,8 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 109,8 | 0,0 |
| Модернизация трубопроводов водоснабжения общей протяженностью 1.33 км. | 2013 г. | 546,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 246,0 | 0,0 |
| ИТОГО 2013 г. | 546,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 246,0 | 0,0 |
| Модернизация трубопроводов водоснабжения общей протяженностью 1.33 км. | 2014 г. | 509,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 409,2 | 0,0 |
| Разработка программы мониторинга на водозаборе № 1. |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО 2014 г. | 709,2 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 409,2 | 0,0 |
| ВСЕГО 2012-2014 гг. | 1665,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 765,0 | 0,0 |
| Водоотведение |
| Строительство 2-х наблюдательных скважин в районе полей фильтрации | 2012 г. | 452,8 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 52,8 | 0,0 |
| ИТОГО 2012 г. | 452,8 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 52,8 | 0,0 |
| Строительство 2-х наблюдательных скважин в районе полей фильтрации | 2013 г. | 513,9 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 113,9 | 0,0 |
| ИТОГО 2013 г. | 513,9 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 113,9 | 0,0 |
| Строительство 2-х наблюдательных скважин в районе полей фильтрации | 2014 г. | 593,8 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 193,8 | 0,0 |
| ИТОГО 2014 г. | 593,8 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 193,8 | 0,0 |
| ВСЕГО 2012-2014 гг. | 1560,5 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 360,5 | 0,0 |
| Теплоснабжение |
| Реконструкция котельной по ул. Ленина | 2012 г. | 1071,1 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 571,1 | 0,0 |
| ИТОГО 2012 г. | 1071,1 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 571,1 | 0,0 |
| Реконструкция котельной по ул. Ленина | 2013 г. | 1722,1 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1222,1 | 0,0 |
| ИТОГО 2013 г. | 1722,1 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1222,1 | 0,0 |
| Реконструкция котельной по ул. Ленина | 2014 г. | 897,8 |  |  | 181,0 | 716,8 |  |
| Модернизация теплотрасс |  | 1581,9 | 0,0 | 0,0 | 319,0 | 1262,9 | 0,0 |
| ИТОГО 2014 г. | 2479,7 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1979,7 | 0,0 |
| ВСЕГО 2012-2014 гг. | 5272,9 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 3772,9 | 0,0 |
| Захоронение ТБО |
| Строительство наблюдательной скважины | 2012 г. | 306,4 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 6,4 | 0,0 |
| ИТОГО 2012 г. | 306,4 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 6,4 | 0,0 |
| Строительство нового полигона ТБО. I этап | 2013 г. | 314,5 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 14,5 | 0,0 |
| ИТОГО 2013 г. | 314,5 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 14,5 | 0,0 |
| Строительство нового полигона ТБО. I этап | 2014 г. | 325,2 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 25,2 | 0,0 |
| ИТОГО 2014 г. | 325,2 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 25,2 | 0,0 |
| ВСЕГО 2012-2014 гг. | 946,1 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 46,1 | 0,0 |
| ИТОГО КПР СКИ 2012-2014 гг. | 9 444,5 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 4 944,5 | 0,0 |

| Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| --- |
| Городское поселение город Бутурлиновка |
| № пп | Общие сведения | Единица измерения | Годы (n) |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| п1 | Муниципальный продукт (налоги в бюджет + прибыль организаций производящих продукцию, услуги и.д. + ФОТ) | млрд. руб. | 2,262 | 2,415 | 2,578 | 2,753 | 2,939 | 3,138 | 3,351 | 3,578 | 3,820 | 4,078 | 4,355 | 4,649 | 4,964 | 5,300 |
| п2 | Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) | тыс. т.у.т. | 59289 | 71825,8 | 77460,4 | 79452,0 | 78335,9 | 77552,5 | 76777,0 | 76009,2 | 75249,2 | 74 929,30 |  |  |  |  |
| п3 | Объем потребления электрической энергии (далее – ЭЭ) МО | тыс. кВтч | 58 539,40 | 52 859,80 | 51 588,90 | 67 953,60 | 64 891,90 | 64 242,98 | 63 600,55 | 62 964,55 | 62 334,90 |  |  |  |  |  |
| п4 | Объем потребления тепловой энергии (далее – ТЭ) МО | тыс. Гкал | 16,68 | 18,91 | 23,82 | 35,03 | 39,00 | 38,61 | 38,22 | 37,84 | 37,46 | 37,02 |  |  |  |  |
| п5 | Объем потребления воды МО | тыс. м3 | 646,00 | 629,80 | 595,90 | 589,80 | 610,00 | 603,90 | 597,86 | 591,88 | 585,96 |  |  |  |  |  |
| п6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. м3 | 46251,34 | 57312,00 | 62691,40 | 57427,70 | 59477,85 | 58883,07 | 58294,24 | 57711,30 | 57134,19 |  |  |  |  |  |
| п7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 58539,40 | 52859,80 | 51588,90 | 67953,60 | 64891,90 | 64242,98 | 63600,55 | 62964,55 | 62334,90 |  |  |  |  |  |
| п8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 1,17 | 1,33 | 1,79 | 1,43 | 4,12 | 19,75 | 38,22 | 37,84 | 37,46 |  |  |  |  |  |
| п9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. м3 | 226,10 | 283,40 | 339,70 | 254,20 | 268,00 | 480,00 | 597,86 | 591,88 | 585,96 |  |  |  |  |  |
| п10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. м3 | 18569,70 | 25595,73 | 27623,73 | 30390,36 | 59477,85 | 58883,07 | 58294,24 | 57711,30 | 57134,19 |  |  |  |  |  |
| п11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./кВтч | 1,38 | 1,52 | 1,99 | 2,19 | 2,41 | 2,65 | 2,89 | 3,18 | 3,47 | 3,89 | 4,35 | 4,88 | 5,46 | 6,12 |
| п12 | Тариф на ТЭ по МО | руб./Гкал | 786,55 | 912,31 | 1049,33 | 1159,15 | 1445,69 | 1546,89 | 1670,64 | 1821,00 | 2039,52 | 2284,26 | 2558,37 | 2865,38 | 3209,22 | 3594,33 |
| п13 | Тариф на воду по МО | руб./куб.м. | 10,95 | 12,38 | 15,37 | 17,10 | 17,68 | 19,45 | 21,40 | 23,97 | 26,85 | 30,07 | 33,68 | 37,72 | 42,24 | 47,31 |
| п14 | Тариф на природный газ по МО | руб./тыс. м3 | 2161,00 | 2631,00 | 3115,00 | 3988,00 | 4700,00 | 5170,00 | 5680,00 | 6250,00 | 6900,00 | 7728,00 | 8655,36 | 9694,00 | 10857,28 | 12160,16 |
| п15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | 1500,00 | 2000,00 | 4000,00 |  |  |  |
| п16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 6 521 757,0 | 7 900 838,0 | 8 520 644,0 | 8 739 719,1 | 8 616 949,0 | 8 530 779,5 | 8 445 471,7 | 8 361 017,0 | 8 277 406,8 |  |  |  |  |  |
| п17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 7,75 | 4,50 | 1,86 | 1,22 |  |  |  |  |
| п18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 6,28 | 3,26 | 1,27 | 0,52 |  |  |  |  |
| п19 | Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 500,00 | 11083,00 | 10750,51 | 10427,99 | 10115,15 |  |  |  |  |  |
| п20 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 1546,00 | 1546,00 | 1546,00 | 1546,00 |  |  |  |  |  |
| п21 | Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 9618,00 | 9618,00 | 9618,00 | 10583,00 | 10583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| п22 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | м2 | 1546,00 | 1546,00 | 1546,00 | 1226,00 | 1226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| п23 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62000,00 | 48000,00 | 98000,00 | 95060,00 | 92208,20 | 89441,95 |  |  |  |  |  |
| п24 | Численность сотрудников бюджетных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |  |  |  |  |  |
| п25 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений , расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | м3 | 115900,00 | 115900,00 | 115900,00 | 53900,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| п26 | Численность сотрудников бюджетных учреждений ,в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| п27 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 199901,00 | 195295,00 | 254352,22 | 276938,44 | 268630,28 | 260571,37 | 252754,23 | 245171,61 | 237816,46 |  |  |  |  |  |
| п28 | Площадь бюджетных учреждений , в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | м2 | 2487,00 | 1546,00 | 1546,00 | 1546,00 | 1546,00 | 1546,00 | 1546,00 | 1546,00 | 1546,00 |  |  |  |  |  |
| п29 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений , расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| п30 | Площадь бюджетных учреждений , в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| п31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями МО | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| п32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетных учреждений , расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| п33 | Бюджет МО | тыс. руб. | 37111,40 | 42161,20 | 75351,40 | 115896,80 | 56975,00 | 66452,00 | 72002,00 | 75000,00 | 80000,00 |  |  |  |  |  |
| п34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | тыс. руб. | 3752,50 | 5321,70 | 6140,60 | 6969,10 | 7114,30 | 7724,20 | 8041,40 | 8845,50 | 9730,10 |  |  |  |  |  |
| п35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| п36 | Общее количество бюджетных учреждений | ед. | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |  |  |
| п37 | Количество бюджетных учреждений , в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |  |  |
| п38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |  |  |
| п39 | Общее количество муниципальных заказчиков | ед. | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |  |  |
| п40 | Количество муниципальных заказчиков, заключившх энергосервисные договоры (контракты) | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |  |  |
| п41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб. | 19774,00 | 34082,10 | 53289,60 | 88984,50 | 44386,60 | 51889,30 | 55062,70 | 62519,10 | 68760,10 |  |  |  |  |  |
| п42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,73 | 1556,68 | 2753,14 | 3125,96 | 4125,61 |  |  |  |  |  |
| п43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб. | 385,20 | 385,20 | 385,20 | 498,70 | 598,44 | 718,13 | 861,75 | 1034,10 | 1240,93 |  |  |  |  |  |
| п44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 658 | 679 | 700 | 721 | 742 | 743 | 744 | 746 | 750,00 |  |  |  |  |  |
| п45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | кВтч | 27038,00 | 27038,00 | 27038,00 | 28909,00 | 31223,00 | 31848,00 | 32803,00 | 34579,00 | 35520,00 |  |  |  |  |  |
| п46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 27038,00 | 27038,00 | 27038,00 | 28909,00 | 31223,00 | 31848,00 | 32803,00 | 34579,00 | 35520,00 |  |  |  |  |  |
| п47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | кВтч | 1409,00 | 1409,00 | 3357,00 | 3949,00 | 4264,00 | 4349,00 | 4479,00 | 4568,00 | 4796,00 |  |  |  |  |  |
| п48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 1409,00 | 1409,00 | 3357,00 | 3949,00 | 4264,00 | 4349,00 | 4479,00 | 4568,00 | 4796,00 |  |  |  |  |  |
| п49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 1409,00 | 1409,00 | 3357,00 | 3949,00 | 4264,00 | 4349,00 | 4479,00 | 4568,00 | 4796,00 |  |  |  |  |  |
| п50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | Гкал | 14517,00 | 14714,00 | 14714,00 | 23650,00 | 26366,00 | 25838,68 | 25321,91 | 24815,47 | 24319,16 |  |  |  |  |  |
| п51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 1167,00 | 1330,00 | 1793,00 | 1437,00 | 3950,00 | 19750,00 | 23700,00 | 24815,47 | 24319,16 |  |  |  |  |  |
| п52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | Гкал | 14517,00 | 14714,00 | 14714,00 | 23650,00 | 26366,00 | 25838,68 | 25321,91 | 24815,47 | 24319,16 |  |  |  |  |  |
| п53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 1167,00 | 1330,00 | 1793,00 | 1437,00 | 9228,10 | 17828,69 | 25321,91 | 24815,47 | 24319,16 |  |  |  |  |  |
| п54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | м3 | 260820,00 | 272010,00 | 272810,00 | 279380,00 | 281500,00 | 280050,00 | 278150,00 | 269800,00 | 261700,00 |  |  |  |  |  |
| п55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3 | 55550,00 | 70720,00 | 81030,00 | 104770,00 | 115410,00 | 123220,00 | 125180,00 | 242820,00 | 261700,00 |  |  |  |  |  |
| п56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | м3 | 129030,00 | 134520,00 | 66740,00 | 72051,00 | 84590,00 | 96780,00 | 99720,00 | 103140,00 | 193220,00 |  |  |  |  |  |
| п57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | м3 | 0,00 | 0,00 | 10011,00 | 29036,55 | 34428,13 | 96780,00 | 99720,00 | 103140,00 | 193220,00 |  |  |  |  |  |
| п58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | м3 | 52900,00 | 60534,00 | 66740,00 | 72051,00 | 84590,00 | 96780,00 | 99720,00 | 103140,00 | 193220,00 |  |  |  |  |  |
| п59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс. м3 | 8145,20 | 64836,20 | 74235,30 | 72946,80 | 74405,74 | 75893,85 | 77411,73 | 78959,96 | 80539,16 |  |  |  |  |  |
| п60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. м3 | 8145,20 | 64836,20 | 74235,30 | 72946,80 | 74405,74 | 75893,85 | 77411,73 | 78959,96 | 80539,16 |  |  |  |  |  |
| п61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | тыс. м3 | 790,20 | 775,60 | 778,50 | 728,70 | 725,06 | 721,43 | 717,82 | 714,23 | 710,66 |  |  |  |  |  |
| п62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. м3 | 758,59 | 744,58 | 747,36 | 728,70 | 725,06 | 721,43 | 717,82 | 714,23 | 710,66 |  |  |  |  |  |
| п63 | Число жилых домов на территории МО | ед. | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 |  |  |  |  |  |
| п64 | Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 |  |  |  |  |
| п65 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | м2 | 85,00 | 136,00 | 142,00 | 174,00 | 106435,00 | 106435,00 | 106435,00 | 106435,00 | 106435,00 |  |  |  |  |  |
| п66 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | м2 | 106350,00 | 106299,00 | 106299,00 | 106261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| п67 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | м2 | 266,00 | 294,00 | 386,00 | 416,00 | 106435,00 | 106435,00 | 106435,00 | 106435,00 | 106435,00 |  |  |  |  |  |
| п68 | Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | м2 | 106169,00 | 106141,00 | 106049,00 | 106019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| п69 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п70 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п71 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п72 | Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т/кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 0,165 | 0,165 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |  |  |  |  |  |
| п75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п77 | Объем потерь воды при ее передаче | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п80 | Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |